## Spisek objektov
JN: Redno preventivno vzdrževanje enostavne električne opreme
Priloga 1
PLAN REDNIH PREGLEDOV ENOSTAVNE ELEKTRIČNE OPREME OBJEKTOV RCERO
Zaporedna številka objekta | Seznam objektov RCERO Celje | Znesek pregleda (€)
1 | Izločanje embalaže faza II ( sortirnica) | 0
2 | Demontaža | 0
3 | Skladišče nevarnih odpadkov | 0
4 | Kompostarna | 0
5 | MBO | 0
6 | Čistilna naprava RO | 0
7 | Avtopralnica | 0
8 | Črpališče izcednih vod (ČIV) | 0
9 | Bazen izcednih vod | 0
10 | Črpališče požarnih vod | 0
14 | Transformatorska postaja II - Glavna | 0
11 | Transformatorska postaja III - RCERO | 0
12 | Hala bistabilizacije Kompostarne in MBO | 0
13 | Čistilna naprava K-F | 0
14 | Balirna naprava | 0
15 | Remont Kompostarna | 0
16 | Remont MBO | 0
| Skupni znesek prev. pregleda en. opreme | 0

## Sortirnica
Objekt | Izločanje embalaže faza II ( sortirnica)
Zap. št. | Naziv električne opreme
|  | Zamenjava prezračevalnih filtriv | Čiščenje prezračevalnih ventilatorjev | Splošno čiščenje | Pregled ožičenja | Pregled posameznih komponent | Št. pregledov (v kpl) = merska enota (ME) | Cena/enoto ( €) | Znesek skupaj (€)
1 | Splošna inštalacija |  |  | x | x |  | 1 |  | 0
2 | R - trgalec vreč | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
3 | Sortirna linija | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
4 | Ventilatorski sistem | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
5 | Odsesovanje (zunanje) | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
6 | Balirna linija | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
7 | Razsvetljava |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
8 | Razdelilec CC1 | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
9 | Razdelilec CC2 | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
10 | Razdelilec SB033 |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
11 | Pogoni kupol |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
12 | Razdelilec SB034/2 |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
13 | Razdelilec SB030 |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
14 | Razdelilec SB031 |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
15 | Razdelilec SB031A |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
16 | Avtomatika sortirne linije | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
17 | Razdelilec magnetnega rotorja | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
18 | Razdelilec BOA | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
19 | Razdelilec SB034/3 |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
20 | Razdelilec SB032 |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
21 | Gretje hidrantov |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
22 | Ostala el. oprema |  |  | x | x |  | 1 |  | 0
23 | Ozemljitve |  |  | x | x |  | 1 |  | 0
24 | Meteorološka postaja |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
| Skupni znesek pregleda | [7 empty] | 0

## Demontaža
Stolpec1 | Stolpec2
Objekt | Demontaža
Zap. št. | Naziv električne opreme
|  | Zamenjava prezračevalnih filtriv | Čiščenje prezračevalnih ventilatorjev | Splošno čiščenje | Pregled ožičenja | Pregled posameznih komponent | Št. pregledov (v kpl) = merska enota (ME) | Cena/enoto ( €) | Znesek skupaj (€)
1 | Razdelilec 1 SB041 |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
2 | Razdelilec 2 SB041 |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
3 | Razdelilec 3 |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
4 | Razsvetljava SB041 |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
5 | Razdelilec SB04VG-10 |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
6 | Razdelilec SB04VG-9 |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
7 | Razdelilec SB04VG-8 |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
8 | Razdelilec SB04VG-7 |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
9 | Razdelilec SB04VG-6 |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
10 | Razdelilec SB04VG-10 |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
11 | Razdelilec SB04VG-2 |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
12 | Razdelilec SB04VG-3 |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
13 | Razdelilec SB04VG-5 |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
14 | Razdelilec SB04VG-4 |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
15 | Razdelilec SB04VG-1 |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
16 | Grelniki |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
17 | Splošne inštalacije |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
18 | Ozemljitve |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
19 | Priključek za balirno linijo |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
| Skupni znesek pregleda | [7 empty] | 0

## SNO
Stolpec1 | Stolpec2
Objekt | Skladišče nevarnih odpadkov
Zap. št. | Naziv električne opreme
|  | Zamenjava prezračevalnih filtriv | Čiščenje prezračevalnih ventilatorjev | Splošno čiščenje | Pregled ožičenja | Pregled posameznih komponent | Št. pregledov (v kpl) = merska enota (ME) | Cena/enoto ( €) | Znesek skupaj (€)
1 | Razsvetljava | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
2 | Splošne inštalacije | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
3 | Priključek za samodejno gašenje | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
| Skupni znesek pregleda | [7 empty] | 0

## Kompostarna
Stolpec1 | Stolpec2
Objekt | Kompostarna
Zap. št. | Naziv električne opreme
|  | Zamenjava prezračevalnih filtriv | Čiščenje prezračevalnih ventilatorjev | Splošno čiščenje | Pregled ožičenja | Pregled posameznih komponent | Št. pregledov (v kpl) = merska enota (ME) | Cena/enoto ( €) | Znesek skupaj (€)
el. oprema na prostem
1 | - Prislan filter |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
2 | - končna in kontrolna stikala |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
3 | - pomožni el. Razdelilci- lovilci insektov |  | x | x |  | x | 1 |  | 0
4 | - strelovodna instalacija |  |  | x |  | x | 1 |  | 0
5 | - ogrevanje odtočnikov |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
6 | - ozemljitve |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
7 | - ogrevanje vodovodnih cevi |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
ostala zunanja oprema
8 | - merilci temperature |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
9 | - merilci temperature in vlage |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
10 | - merilci diferenčnega tlaka |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
11 | - zunanja razsvetljava |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
12 | - zunanji pomožni el. razdelilci |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
13 | - zunanja el. Instalacija |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
14 | - elektro pogoni |  |  | x |  |  | 1 |  | 0
15 | - elektro magnetni ventili |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
električni razdelilniki
16 | - MC-01 - komandni prostor | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
17 | - QIBC-01 - elektro prostor | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
18 | - QE-01 - elektro prostor | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
19 | - QE-011 - elektro prostor | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
20 | - QE 06 ventilatorji streha | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
21 | - QE 03 kompenzacija | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
22 | - QE-03 - rafinacija | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
23 | - QE-03.1 - rafinacija | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
24 | - +BC01-OLPS - dvigalo | x |  | x | x | x | 1 |  | 0
25 | - +BC01- JBC21- dvigalo |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
26 | - +BC01 - JBC22 - dvigalo |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
27 | - +BC01 - JBC31 - dvigalo |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
28 | - +BC01 - JBC32 - dvigalo |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
29 | - JBC01 -dvigalo ( na fasadi ) |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
30 | - JBC02 -dvigalo ( na fasadi ) |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
31 | - LP 03 - lovilec insektov | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
32 | - QE- 02 - prezračevanje - streha | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
33 | - QE- 02.1 - prezračevanje - streha | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
34 | - RČIV - izcedne vode | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
35 | - RBIV - izcedne vode | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
36 | - QTR 1.1 - zraven mešalca |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
37 | - QTM01 - mlin | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
38 | - QTM01.2 - mlin | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
električna oprema v halah
39 | - vmesniki za merjenje T in RH |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
40 | - merilniki višine |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
41 | - temperaturni vmesniki |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
42 | - razsvetljava |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
43 | - razdelilne doze |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
44 | - električna inštalacija |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
45 | - končna in kontrolna stikala |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
46 | - elekto motorji |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
47 | - elektro ventili ( pnevmatski in hidravlični ) |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
električna oprema v centru vodenja
48 | - razsvetljava |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
49 | - razdelilne doze |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
50 | - ventilacija |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
51 | - električna inštalacija |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
52 | - Industrijske kamere |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
53 | - ozemljitve |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
54 | - ostala el. oprema |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
| Skupni znesek pregleda | [7 empty] | 0

## MBO
Stolpec1 | Stolpec2
Objekt | MBO
Zap. št. | Električna oprema
|  | Zamenjava prezračevalnih filtriv | Čiščenje prezračevalnih ventilatorjev | Splošno čiščenje | Pregled ožičenja | Pregled posameznih komponent | Št. pregledov (v kpl) = merska enota (ME) | Cena/enoto ( €) | Znesek skupaj (€)
el. oprema na prostem
1 | - Prislan filter |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
2 | - končna in kontrolna stikala |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
3 | - pomožni el. Razdelilci- lovilci insektov |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
4 | - strelovodna instalacija |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
5 | - ogrevanje odtočnikov |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
6 | - ozemljitve |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
7 | - ogrevanje vodovodnih cevi |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
ostala zunanja oprema
8 | - merilci temperature |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
9 | - merilci temperature in vlage |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
10 | - merilci diferenčnega tlaka |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
11 | - zunanja razsvetljava |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
12 | - zunanji pomožni el. razdelilci |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
13 | - zunanja el. Instalacija |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
14 | - elektro pogoni |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
15 | - elektro magnetni ventili |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
16 | - sistem kamer za vodenje procesa |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
17 | - razsvetlajva |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
18 | - električna vrata |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
električni razdelilniki
19 | - MC02 komandni pult | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
20 | - QECR -02 -električni razdelilnik - pomožni | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
21 | - BC 02 - električni razdelilnik dvigala 2 | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
22 | - BC 03 - električni razdelilnik dvigala 3 | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
23 | - krmilnik za klimo SYSTEMAIR -na steni |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
24 | - QUIBC02 - el. razdelilnik za dvigalo 2 | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
25 | - QUIBC03 - el. razdelilnik za dvigalo 3 | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
26 | - QE 071 - el razdelilnik za pomožno periferijo | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
27 | - QRF 01 - el razdelilnik za el.napajanje dvigal | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
28 | - QRF 01 - kompenzacija |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
29 | - +BC02-OLPS - dvigalo |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
30 | - +BC02- JBC2_02- dvigalo |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
31 | - +BC02 . R2.1 - dvigalo |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
32 | - +BC02 . R2.2 - dvigalo |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
33 | - JBC02 -dvigalo ( streha ) |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
34 | - JBC02A -dvigalo ( streha ) |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
35 | - +BC03-OLPS - dvigalo |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
36 | - +BC03- JBC3_02- dvigalo |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
37 | - +BC03 . R3.1 - dvigalo |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
38 | - +BC03 . R3.2 - dvigalo |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
39 | - JBC03 -dvigalo ( streha ) |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
40 | - JBC03A -dvigalo ( streha ) |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
41 | - LP 104 |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
42 | - LP 105 |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
43 | - LP 106 |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
44 | - LP 107 |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
45 | - H_VP1 ( stiskalnica) |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
46 | - H_VP2 ( stiskalnica) |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
47 | - komunikacijski razdelilniki |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
48 | - el. omarice za posluževanje |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
Izločanje embalaže (faza I )
49 | - Nir 1 ( samo el. instalacije ) |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
50 | - Nir 2 ( samo el. instalacije ) |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
51 | - končna stikala |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
52 | - varnostna stikala |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
53 | - varnostne foto celice |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
54 | - mazalni sistem |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
55 | - pomožni el. razdelilniki |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
56 | - elektromotorji |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
57 | - ostala el. oprema |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
Fina rafinacija
58 | - končna stikala |  |  | x |  | x | 1 |  | 0
59 | - varnostna stikala |  |  | x |  | x | 1 |  | 0
60 | - varnostne foto celice |  |  | x |  | x | 1 |  | 0
61 | - mazalni sistem - električni del |  |  | x |  | x | 1 |  | 0
62 | - pomožni el. razdelilniki |  |  | x |  | x | 1 |  | 0
63 | - elektromotorji |  | x | x |  | x | 1 |  | 0
64 | - ostala el. oprema |  |  | x |  | x | 1 |  | 0
Streha_prezračevanje
65 | - pomožni električni razdelilniki |  |  | x |  | x | 1 |  | 0
66 | - merilniki T in RH |  |  | x |  | x | 1 |  | 0
67 | - grelni kabli |  |  | x |  | x | 1 |  | 0
68 | - elektro motorji |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
69 | - strelovodna inštalacija |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
70 | - električni ventili |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
71 | - ozemljitve |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
72 | - posluževalni električni razdelilniki |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
Hala MBO
73 | - sistem industrijskih kamer ( ožičenje ) |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
74 | - razsvetlajva |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
75 | - ozemljitve |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
76 | - razdelilne doze |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
| Skupni znesek pregleda | [7 empty] | 0

## Čistilna naprava RO
Stolpec1 | Stolpec2
Objekt | Čistilna naprava RO
Zap. št. | Električna oprema
|  | Zamenjava prezračevalnih filtriv | Čiščenje prezračevalnih ventilatorjev | Splošno čiščenje | Pregled ožičenja | Pregled posameznih komponent | Št. pregledov (v kpl) = merska enota (ME) | Cena/enoto ( €) | Znesek skupaj (€)
el. oprema na prostem
1 | - nivojske sonde v bazenu izcednih vod |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
2 | - črpalke za izcedne vode |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
3 | - induktivni merilniki nivoja |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
4 | - el. inštalacije |  |  | x | x |  | 1 |  | 0
5 | - el. razdelilnik (el. instalacije) | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
6 | - pomožni el. razdelilniki (el. instalacije) |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
7 | - razsvetljava |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
8 | - strelovodna instalacija |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
9 | - ozemljitve |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
10 | el. oprema v stavbi
11 | - Razsvetljava |  |  | x |  | x | 1 |  | 0
12 | - el. inštalacije |  |  | x |  | x | 1 |  | 0
13 | - prezračevanje |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
14 | - vtičnice |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
15 | - el. razdelilniki (el. instalacije) |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
16 | - končna stikala |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
17 | - induktivni merilniki nivoja |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
18 | - industrijska mreža ( el. inštalacvije) |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
19 | - nadzorni računalnik ( el. inštalacvije) |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
20 | - grelniki |  |  | x |  |  | 1 |  | 0
21 | - ostala el. oprema |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
22 | - ozemljitve | [7 empty] | 0
| Skupni znesek pregleda | [7 empty] | 0

## Avtopralnica
Stolpec1 | Stolpec2
Objekt | Avtopralnica
Zap. št. | Električna oprema
|  | Zamenjava prezračevalnih filtriv | Čiščenje prezračevalnih ventilatorjev | Splošno čiščenje | Pregled ožičenja | Pregled posameznih komponent | Št. pregledov (v kpl) = merska enota (ME) | Cena/enoto ( €) | Znesek skupaj (€)
el. oprema na prostem
1 | - črpalke |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
2 | - merilniki pretoka |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
3 | - el. inštalacije |  |  | x | x |  | 1 |  | 0
4 | - el. razdelilnik (el. instalacije) | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
5 | - pomožni el. razdelilniki (el. instalacije) |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
6 | - razsvetljava |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
7 | - strelovodna instalacija |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
8 | - ozemljitve |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
el. oprema v stavbi
9 | - Razsvetljava |  |  | x |  | x | 1 |  | 0
10 | - el. inštalacije |  |  | x |  | x | 1 |  | 0
11 | - prezračevanje |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
12 | - vtičnice |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
13 | - el. razdelilniki (el. instalacije) |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
14 | - industrijska mreža ( el. inštalacvije) |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
15 | - nadzorni računalnik ( el. inštalacvije) |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
16 | - grelniki |  |  | x |  |  | 1 |  | 0
17 | - ostala el. oprema |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
18 | - ozemljitve | [7 empty] | 0
| Skupni znesek pregleda | [7 empty] | 0

## ČIV
Stolpec1 | Stolpec2
Objekt | Črpališče izcednih vod (ČIV)
Zap. št. | Električna oprema
|  | Zamenjava prezračevalnih filtriv | Čiščenje prezračevalnih ventilatorjev | Splošno čiščenje | Pregled ožičenja | Pregled posameznih komponent | Št. pregledov (v kpl) = merska enota (ME) | Cena/enoto ( €) | Znesek skupaj (€)
el. oprema na prostem
1 | - črpalka(v jašku) |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
2 | - nivojske sonde ( v jašku) |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
3 | - el. inštalacije |  |  | x | x |  | 1 |  | 0
4 | - el. razdelilnik |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
5 | - pomožni el. razdelilniki (v jašku) |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
6 | - komunikacija ( ožičenje) |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
7 | - ozemljitve |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
8 | - ostala el. oprema |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
| Skupni znesek pregleda | [7 empty] | 0

## BIV
Stolpec1 | Stolpec2
Objekt | Bazen izcednih vod
Zap. št. | Električna oprema
|  | Zamenjava prezračevalnih filtriv | Čiščenje prezračevalnih ventilatorjev | Splošno čiščenje | Pregled ožičenja | Pregled posameznih komponent | Št. pregledov (v kpl) = merska enota (ME) | Cena/enoto (€) | Znesek skupaj (€)
el. oprema na prostem
1 | - črpalke |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
2 | - nivojske sonde ( v jašku) |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
3 | - el. ventili |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
4 | - el. inštalacije |  |  | x | x |  | 1 |  | 0
5 | - el. razdelilnik (na prostem) | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
6 | - pomožni el. razdelilnik |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
7 | - komunikacija ( ožičenje ) |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
8 | - strelovodna inštalacija |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
9 | - ozemljitve |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
10 | - ostala el. oprema |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
| Skupni znesek pregleda | [7 empty] | 0

## ČPV
Stolpec1 | Stolpec2
Objekt | Črpališče požarnih vod
Zap. št. | Električna oprema
|  | Zamenjava prezračevalnih filtriv | Čiščenje prezračevalnih ventilatorjev | Splošno čiščenje | Pregled ožičenja | Pregled posameznih komponent | Št. pregledov (v kpl) = merska enota (ME) | Cena/enoto (€) | Znesek skupaj (€)
el. oprema na prostem
1 | - črpalke |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
2 | - nivojske sonde |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
3 | - el. ventili |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
4 | - merilnik pretoka |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
5 | - el. inštalacije |  |  | x | x |  | 1 |  | 0
6 | - el. razdelilnik | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
7 | - pomožni el. razdelilnik |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
8 | - komunikacija ( ožičenje ) |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
9 | - strelovodna inštalacija |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
10 | - ozemljitve |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
11 | - ostala el. oprema |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
| Skupni znesek pregleda | [7 empty] | 0

## TP II Glavna
Stolpec1 | Stolpec2
Objekt | Transformatorska postaja II - Glavna
Zap. št. | Električna oprema
|  | Zamenjava prezračevalnih filtriv | Čiščenje prezračevalnih ventilatorjev | Splošno čiščenje | Pregled ožičenja | Pregled posameznih komponent | Št. pregledov (v kpl) = merska enota (ME) | Cena/enoto (€) | Znesek skupaj (€)
el. oprema - samo nisko napetostni del (NN)
1 | - UPS |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
2 | - razsvetljava |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
3 | - merilnike el. energije |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
4 | - el. inštalacije |  |  | x | x |  | 1 |  | 0
5 | - el. razdelilniki - NN del | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
6 | - komunikacija ( ožičenje ) |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
7 | - strelovodna inštalacija |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
8 | - ozemljitve |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
9 | - ostala el. oprema |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
| Skupni znesek pregleda | [7 empty] | 0

## TP III RCERO
Stolpec1 | Stolpec2
Objekt | Transformatorska postaja III - RCERO
Zap. št. | Električna oprema
|  | Zamenjava prezračevalnih filtriv | Čiščenje prezračevalnih ventilatorjev | Splošno čiščenje | Pregled ožičenja | Pregled posameznih komponent | Št. pregledov (v kpl) = merska enota (ME) | Cena/enoto (€) | Znesek skupaj (€)
el. oprema - samo nisko napetostni del (NN)
1 | - UPS |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
2 | - razsvetljava |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
3 | - merilnike el. energije |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
4 | - el. inštalacije |  |  | x | x |  | 1 |  | 0
5 | - el. razdelilniki - NN del | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
6 | - komunikacija ( ožičenje ) |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
7 | - strelovodna inštalacija |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
8 | - ozemljitve |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
9 | - ostala el. oprema |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
| Skupni znesek pregleda | [7 empty] | 0

## Hala bistabilizacije
Stolpec1 | Stolpec2
Objekt | Hala bistabilizacije Kompostarne in MBO
Zap. št. | Električna oprema
|  | Zamenjava prezračevalnih filtriv | Čiščenje prezračevalnih ventilatorjev | Splošno čiščenje | Pregled ožičenja | Pregled posameznih komponent | Št. pregledov (v kpl) = merska enota (ME) | Cena/enoto (€) | Znesek skupaj (€)
el. oprema
1 | - UPS |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
2 | - razsvetljava |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
3 | - el. pogoni ventilatorjev |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
4 | - ostali el. pogoni |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
5 | - potopne črpalke |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
6 | - el. motorni ventili |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
7 | - ogrevanje |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
8 | - induktivni merilniki pretoka |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
9 | - brezžični merilniki temperature |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
10 | - tlačni merilniki |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
11 | - merilniki el. energije |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
12 | - el. kompenzacija |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
13 | - tlačni merilniki |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
14 | - el. inštalacije |  |  | x | x |  | 1 |  | 0
15 | - el. razdelilniki - MCC | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
16 | - el. razdelilniki - CDA-R | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
17 | - pomožni el. razdelilniki | x |  | x | x | x | 1 |  | 0
18 | - nadzorni PC (ožičenje) |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
19 | - komunikacija ( ožičenje ) |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
20 | - strelovodna inštalacija |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
21 | - ozemljitve |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
22 | - ostala el. oprema |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
| Skupni znesek pregleda | [7 empty] | 0

## Čistilna naprava KF
Stolpec1 | Stolpec2
Objekt | Čistilna naprava K-F
Zap. št. | Električna oprema
|  | Zamenjava prezračevalnih filtriv | Čiščenje prezračevalnih ventilatorjev | Splošno čiščenje | Pregled ožičenja | Pregled posameznih komponent | Št. pregledov (v kpl) = merska enota (ME) | Cena/enoto ( €) | Znesek skupaj (€)
el. oprema na prostem
1 | - nivojske sonde v bazenu izcednih vod |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
2 | - črpalke za izcedne vode |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
3 | - el. inštalacije |  |  | x | x |  | 1 |  | 0
4 | - el. razdelilnik (el. instalacije) | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
5 | - pomožni el. razdelilniki (el. instalacije) |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
6 | - razsvetljava |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
7 | - strelovodna instalacija |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
8 | - ozemljitve |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
9 | el. oprema v stavbi (kontejner)
10 | - Razsvetljava |  |  | x |  | x | 1 |  | 0
11 | - el. inštalacije |  |  | x |  | x | 1 |  | 0
12 | - prezračevanje |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
13 | - vtičnice |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
14 | - el pogoni |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
| - dozirne črpalke |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
15 | - el. razdelilniki |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
16 | - končna stikala |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
17 | - induktivni merilniki nivoja |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
18 | - industrijska mreža ( el. inštalacvije) |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
19 | - nadzorni računalnik ( el. inštalacvije) |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
20 | - grelniki |  |  | x |  |  | 1 |  | 0
21 | - ostala el. oprema |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
22 | - ozemljitve | [7 empty] | 0
| Skupni znesek pregleda | [7 empty] | 0

## Balirna naprava
Stolpec1 | Stolpec2
Objekt | Balirna naprava
Zap. št. | Električna oprema
|  | Zamenjava prezračevalnih filtriv | Čiščenje prezračevalnih ventilatorjev | Splošno čiščenje | Pregled ožičenja | Pregled posameznih komponent | Št. pregledov (v kpl) = merska enota (ME) | Cena/enoto ( €) | Znesek skupaj (€)
el. oprema na prostem
1 | - končna stikala |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
2 | - el. motorni pogoni |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
3 | - el. inštalacije |  |  | x | x |  | 1 |  | 0
4 | - el. razdelilnik (el. instalacije) | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
5 | - pomožni el. razdelilniki (el. instalacije) |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
6 | - razsvetljava |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
7 | - el. varovanja linije |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
8 | - ozemljitve |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
9 | - brezžična komunikacija ( pregled) |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
10 | - ostala el. oprema |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
11 | - ozemljitve | [7 empty] | 0
| Skupni znesek pregleda | [7 empty] | 0

## Remont kompostarna
Pregled se opravi v času remonta kompostarne ( predvidoma marec-april)
RCERO CELJE - letni remont enostavne električne opreme na kompostarni
Poz. | Opis dela | kol | EM | Cena/EM (€) brez DDV | Znesek (€) brez DDV
1. | Pregled el. elementov v razdelilnikih kompostarne
- pregled podnožij, relejev, sponk in kontaktorjev
| Omara QE-03 rele Schrack RT314024 | 16 | kom |  | 0
| Omara QE-03.1 rele Schrack RT314024 | 12 | kom |  | 0
| Omara LP03 rele Finder 55.34.8.024.0054 | 2 | kom |  | 0
| Omara LP03 rele Schrack PT570524 | 1 | kom |  | 0
| Omara LP03 rele Finder 55.34.9.024.0094 | 1 | kom |  | 0
| Omara OTM-01 rele Finder 34.51.7.024.0010 | 6 | kom |  | 0
| Omara OTM-01 rele Finder 40.52 24VDC 2x5A | 6 | kom |  | 0
| Omara OTM-01 rele Finder 55.34.9.024.0094 | 10 | kom |  | 0
| Omara OTM-01.1 rele Finder 55.34.9.024.0094 | 5 | kom |  | 0
| Omara QE-02 rele Schrack RT424 024 | 5 | kom |  | 0
| Omara QE-02 rele PhoenixCont. 2961105 | 65 | kom |  | 0
| Omara +BIV rele Finder 40.52 230VAC 2x8A | 2 | kom |  | 0
| Omara +BIV rele Finder 40.52 24VDC 2x8A | 21 | kom |  | 0
| Omara RBIV rele Schrack PT 270024 | 5 | kom |  | 0
| Omara RČIV rele Schrack PT 270024 | 2 | kom |  | 0
| Omara MC-01 rele Schrack RT424 024 | 4 | kom |  | 0
| Omara MC-01 rele Finder 40.52 24VDC 2x8A | 8 | kom |  | 0
| Omara MC-01 rele Schrack PT570024 | 2 | kom |  | 0
2. | Kontrola el opreme v el razdelilcih in pripadajočih kabelskih kanalih | 1 | kpl. |  | 0
Pregled ožičenja, tesnenje uvodov, čiščenje, dezinfekcija, zamenjava poškodovane opreme, zamenjava filtrov
- | LP01 (v kabelskih kanalih )
- | LP01A (v kabelskih kanalih )
- | LP01B (v kabelskih kanalih )
- | LP01C (v kabelskih kanalih )
- | LP013 (v kabelskih kanalih )
- | MC-01 (v kabelskih kanalih )
- | QTR-01 (v kabelskih kanalih )
- | QTR01-1 (v kabelskih kanalih )
- | QTR01-2 (v kabelskih kanalih )
- | QECR-01 (v kabelskih kanalih )
- | QIBC-01 (v kabelskih kanalih )
- | QIBC-01 kompenzacija
- | QE-01 (v kabelskih kanalih )
- | QE-011 (v kabelskih kanalih )
- | QE-02 (v kabelskih kanalih )
- | QE-02 (v kabelskih kanalih )
- | QE-02.1 prezračevanje hale glavni ventilator
- | QE-03 (v kabelskih kanalih )
- | QE-03 kompenzacija
- | QE-03.1 (v kabelskih kanalih )
3. | Pregled razdelilnih doz v objektu KOMPOSTARNA | 32 | kos |  | 0
- | čiščenje
- | zamenjava tesnil ( pokrov - doza )
- | zamenjava sponk po otrebi
- | odstranitev koncev vodnika do čistega ( ali zamenjava )
- | opregled uvodnic ( zamenjava tesnil, ali uvodnice )
- | tesnenje prehodov z WURTHOVO maso
4. | Pregled senzorjev za T in p | 18 | kpl. |  | 0
- | Umerjanje temperaturnih senzorjev za v kupe od zunaj -poročilo ( podpis, štampiljka ) | 12 | kpl. |  | 0
- | izdelava tabel - poročila
5. | Pregled biofiltrov
- | kontrola grelnih kablov | 13 | kos |  | 0
- | Pregled el.ventilov | 6 | kos |  | 0
- | izdelava poročila o delovanju grelnih kablov | 2 | kpl. |  | 0
6. | Pregled zunanjih električnih instalacij | 1 | kpl. |  | 0
- | popravilo kabelskih polic ( ravnanje, zamenjava )
- | funkcionalni pregled, popravila
7. | Pregled svetilk, kontrola delovanja | 16 | kpl. |  | 0
- | Rafinacija
- | Hala
- | Električni prostor
- | zunaj objektov
- | TP RCERO
9. | Pregled radarskih merilnikov nivoja | 4 | kpl. |  | 0
- | Kontrola delovanja
- | Čiščenje
- | izdelava poročila ( umerjanja)
9. | Pregled kardanskih stikal
- | pregled, čiščenje, kontrola delovanja, morebitna popravila | 5 | kpl |  | 0
10. | Svetilke za mrčes:
- | pregled, čiščenje, kontrola delovanja | 16 | kpl |  | 0
- | Zamenjava sijalk v svetilkah z izdelavo povezave do predstikalne naprave | 4 | kom. |  | 0
11. | Čiščenje kamer za spremljanje proizvodnje
- | Zunanje čiščenje kamer video nadzora, notranje čiščenje ohišja, pregled tesnenja | 5 | kom |  | 0
12. | TPRCERO
- | pregled opreme za napajanje kompostarne | 1 | kpl |  | 0
- | Preizkus izklopov v primeru požara ( za kompostarno) | 1 | kpl |  | 0
13. | Odsesovanje ( Prislan filter )
- | Pregled ožičenja, tesnenje uvodov, čiščenje, zamenjava poškodovane opreme,kontrola delovanja | 1 | kpl |  | 0
14. | Kontrola ročnih stikal na ključ
- | Pregled, kontrola delovanja, prevezave_CP-01 | 1 | kpl |  | 0
- | Pregled, kontrola delovanja, prevezave_QUIBC-01 | 1 | kpl |  | 0
15. | Končno testiranju ob prisotnosti programerjev - 8 ur
- | Obvezna prisotnost vzdrževalca ( programerja od ETRE ) | 1 | kpl |  | 0
16. | ZNESEK SKUPAJ: |  | kpl |  | 0

## Remont MBO
Pregled se opravi v času remonta kompostarne ( predvidoma september oktober)
RCERO CELJE - letni remont enostavne električne opreme na MBO
Poz. | Poz. | Opis dela | kol | EM | Cena/EM ( € ) brez DDV | Znesek ( € ) brez DDV
1. | 1 | Pregled el. instalacij doz v objektu MBO | 42 | kos | 0 | 0
- vizualni pregled, morebitna popravila el.vodnikov
2. | 2 | Pregled svetilk za insekte | 24 | kos | 0 | 0
- pregled - odpiranje doz, morebitna popravila
5. | 3 | Pregled senzorjev za T , Rh in Dp | 23 | kos | 0 | 0
- zamenjava cevk za kontrolo tlaka, tesnenje
- umerjanje v živo
7. | 4 | Stiskalnica 5, 6 | 2 | kpl. | 0 | 0
- pregled el. Razdelilnika
- pregled senzorjev
- pregled ožičenja, čiščenje
10. | 5 | Kontrola elektropogonov | 24 | kos | 0 | 0
- preverjanje vetrnic - morebitna zamenjava
- preverjanje delovanja pod obremenitvijo
11. | 6 | Kontrola ožičenja v el razdelilcih | 1 | kpl. | 0 | 0
14. | 7 | Kontrola električne opreme na fini rafinaciji
|  | - varovanje proti zdrsu | 22 | kos | 0 | 0
|  | - varovanje proti zabitju | 8 | kos | 0 | 0
|  | - omarice na licu mesta | 12 | kos | 0 | 0
15. | 8 | Konzolno dvigalo | 2 | kos | 0 | 0
- preizkus, pregled
16. | 9 | Kontrola ključavnic na el. razdelilnikih | 6 | kos | 0 | 0
- pregled ključavnic
- čiščenje, zaščita
19. | 10 | Pregled delovanja Prikazovalnikov na dotik | 2 | kos | 0 | 0
- preizkus delovanja
- čiščenje
20. | 11 | Čiščenje električne opreme - celota | 1 | kpl. | 0 | 0
-kar ni v popisih in se naknadno ugotovi
21. | 12 | Pregled kabelskih poti | 1 | kpl. | 0 | 0
- pregled kabelskih jaškov
- pregled kanalet
- pregled vstopnih jaškov v el. prostore
- pregled ostalih prehodov
- izvesti morebitna popravila/zatesnitve z Wurthovo maso
22. | 13 | Pregled in čiščenje kamer za spremljanje proizv. | 16 | kpl. | 0 | 0
- zunanje čiščenje ohišij
- pregled delovanja in priklopnih sponk/konektorjev
23. | 14 | Pregled in čiščenje nivojskih sond | 11 | kpl. | 0 | 0
- zunanje čiščenje ohišij
- pregled delovanja in priklopnih sponk/konektorev
24. | 15 | Pregled drobilca Komet | 1 | kpl. | 0 | 0
- pregled el. razdelilnika
- pregled senzorike
- pregled pogonov
- čiščenje el. Opreme in ožičenja
- pregled dokumentacije
25. | 16 | Pregled drobilca Jupiter | 1 | kpl. | 0 | 0
- pregled el. razdelilnika
- pregled senzorike
- pregled pogonov
- čiščenje el. Opreme in ožičenja
- pregled dokumentacije
26. | 17 | Končno testiranje delovanja v živo | 1 | kpl. | 0 | 0
- prisotnost pragranerja od INES
27. |  | ZNESEK SKUPAJ | 1 | kpl. | 0 | 0