## REKAPITULACIJA
| INVESTITOR/NAROČNIK: | SIMBIO d. o. o.,
Teharska cesta 49, 3000 Celje
| PREDMET: | ENERGETSKA SANACIJA FASADE SIMBIO
PONUDBENI PREDRAČUN (OBR 1.1)
SKUPNA REKAPITULACIJA
| A/ GRADBENA DELA / ZU |  | ARHITEKT ERNST d.o.o. | 0
| B/ OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
| C/ ELEKTRO INSTALACIJE (vpis seštevka iz OBR 1.3) |  | ARHITEKT ERNST d.o.o. | 0
| D/ STROJNE INSTALACIJE (vpis seštevka iz OBR 1.2) |  | ARHITEKT ERNST d.o.o. | 0
| S K U P A J : |  |  | 0
| Davek na dodano vrednost (DDV) : | 22% |  | 0
| SKUPAJ z DDV : |  |  | 0
SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA:
IZDELAVO PONUDB IN IZVEDBO PROJEKTA JE POTREBNO IZDELATI SKLADNO Z NAČRTOM. NAČRT JE POTREBNO UPOŠTEVATI V CELOTI (RISBE, OPISI IN POPISI).
V PRIMERU TISKARSKIH NAPAK IN MOREBITNIH NESKLADIJ V PROJEKTU, JE PONUDNIK ALI IZVAJALEC DOLŽAN NA TO OPOZORITI ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.
PONUDNIK ALI IZVAJALEC JE DOLŽAN OPOZORITI NA MOREBITNO TEHNIČNO POMANJKLJIVOST IZVEDBENIH DETAJLOV, RISB, OPISOV ALI POPISOV. PREDLOGE POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT IN INVESTITOR.
V SKLOP IZVAJALČEVE PONUDBE SODIJO VSI DELAVNIŠKI NAČRTI, KI JIH PRED IZVEDBO GLEDE TEHNIČNE PRAVILNOSTI, ZAHTEVANE KAKOVOSTI IN IZGLEDA POTRDI ODGOVORNI PROJEKTANT.
KJER NI OPREDELJENEGA IZVEDBENEGA INDUSTRIJSKEGA DETAJLA ALI IZDELKA, GA MORA IZVAJALEC PRED IZVEDBO PREDSTAVITI, IZBOR POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT IN INVESTITOR.
VZORCE VSEH FINALNIH MATERIALOV JE PONUDNIK DOLŽAN PREDLOŽITI PROJEKTANTU V POTRDITEV.
VSE MERE JE OBVEZNO PREVERITI NA OBJEKTU.
Enota cene mora vsebovati:
Vsa potrebna pripravljalna dela, vsa potrebna merjenja na objektu, vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja, skladiščenje materiala na gradbišču, atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z izjavami o lastnostih, atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti, vso potrebno delo za dokončanje izdelka, vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, delovni odri ..., usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom!
A/ GRADBENA DELA
A/1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
A/2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
A/3.0 | BETONSKA DELA |  |  | 0
A/4.0 | FASADNI ODRI |  |  | 0
A/5.0 | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
A/6.0 | NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA | 3 % od A1-A5 |  | 0
A./ | SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | 0
B/ OBRTNA DELA
B/1.0 | TESARSKA DELA |  |  | 0
B/2.0 | KROVSKO-KLEPARSKA DELA |  |  | 0
B/3.0 | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | 0
B/4.0 | SENČILA |  |  | 0
B/5.0 | FASADERSKA DELA |  |  | 0
B/6.0 | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
B/7.0 | RAZNA DRUGA ZAKLJUČNA in MONTAŽERSKA DELA |  |  | 0
B/8.0 | NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA | 3 % od B1-B13 |  | 0
B./ | SKUPAJ OBRTNA DELA: |  |  | 0

## A. Gradbena dela
| št. | opis dela | ME | količina | cena/enoto | skupaj | količina
| A. | GRADBENA DELA: |  |  |  | 0
| A1. | PRIPRAVLJALNA IN ODSTRANITVENA DELA
Uvodno pojasnilo:
Pri izvajanju del je treba upoštevati vsa določila s področja varnosti in zdravja pri delu, opredeljena v Varnostnem načrtu za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču, izdelanega skladno z določili 4. člena Uredbe o zagotavljanju varnosti na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS št. 83/05).
Pri izvajanju del je treba upoštevati vsa zakonska določila s področja varnosti in zdravja pri delu (Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) (Uradni list RS, št. 43/2011) , Pravilnik o varstvu pri gradbenem delu, Zakon o varstvu pred požarom in Zakon o varstvu okolja, predpise o ravnanju z gradbenimi odpadki, Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov in Uredbo o ravnanju z odpadki.
Pri izvajanju del je treba upoštevati vsa določila s področja varnosti in zdravja pri delu, opredeljena v Varnostnem načrtu za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbišču, izdelanega skladno z določili 4. člena Uredbe (Ur. l. RS št. 83/05).
Pri izvajanju del je treba upoštevati vsa zakonska določila s področja varnosti in zdravja pri delu, Pravilnik o varstvu pri gradbenem delu, Zakon o varstvu pred požarom in Zakon o varstvu okolja, predpise o ravnanju z gradbenimi odpadki, Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov in Uredbo o ravnanju z odpadki.
Pred začetkom rušitvenih del je treba opraviti pripravljalna dela, odklopiti elektriko, plin in vodo, iz prostorov odstraniti nepotreben material, opremo in stavbno pohištvo. Priprava zgradbe je odvisna od obsega rušitvenih posegov.
Pod pripravo zgradbe lahko spadajo tudi priprava začasnih dovozov in delovnih odrov, odstranitev grmovja, v kolikor to ni zajeto v popisu del ali začasna sprememba režima lokalnega prometa.
Rušitvena dela naj bi se izvajala v čim manj vetrovnem vremenu.
Obvezno je ločevanje vgrajenih materialov: beton in armiran beton, pločevina, les, steklo, plastika, kovinski izdelki, opeka ... (skladno z veljavno zakonodajo).
Vse gradbene odpadke in ruševine je potrebno odpeljati na deponijo komunalnih odpadkov v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine in v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki (Uradni list RS št. 103/2011) in pred primopredajo del predati Poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki z vsemi prevzemnimi listi.
V ceni posamezne postavke je zajeti odvoz k pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov in plačilo vseh taks in stroškov obremenitve okolja!
A1. | 1. | Kompletna ureditev gradbišča z vsemi stroški ureditve kot je napr: dobava in montaža gradbiščne ograje z vrati, gradbiščne in razlagalne table, s plačilom vseh potrebnih taks za začasno prometno ureditev na javni površini in plačilo takse za začasno zaporo javne površine za čas izvedbe del, namestitev pisarniškega kontejnerja, garderob za delavce, potrebnih skladišč, z najemom mobilnega WC-a, čiščenjem gradbišča po dokončanju del z odvozom vseh odpadkov v trajno deponijo in podobno. Vzpostavitev gradbišča skladno z varnostnim načrtom in tehnologijo izvajalca del, vključno z ureditvijo začasne gradbiščne deponije za ločeno zbiranje gradbenih odpadkov, ureditvijo dovoznih poti preko funkcionalnega zemljišča investitorja. Označitev in zaščita obstoječih komunalnih vodov.
| 1 | UREDITEV IN ORGANIZACIJA GRADBIŠČA | kpl | 1 | 0 | 0 | 1
A1. | 2. | Kompletna pazljiva odstranitev obstoječih pločevinastih odtočnih cevi; vključno s sortiranjem, odvozom ruševin k pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov.
| 1 | ODSTRANITEV ODTOČNIH CEVI | m1 | 36 | 0 | 0 | 28
A1. | 3. | Kompletna pazljiva odstranitev obstoječih LTŽ odtočnih cevi; vključno s sortiranjem, odvozom ruševin k pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov.
| 1 | ODSTRANITEV LTŽ ODTOČNIH CEVI | m1 | 8 | 0 | 0 | 28
A1. | 4. | Kompletna pazljiva odstranitev obstoječih pločevinastih žlebov; vključno s sortiranjem, odvozom ruševin k pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov.
| 1 | ODSTRANITEV VISEČIH STREŠNIH ŽLEBOV | m1 | 47.2 | 0 | 0 | 42
A1. | 5. | Kompletna pazljiva odstranitev obstoječih pločevinastih obrob s podlogo, odkapnih pločevin, točkovnih snegolovov in podobno zaradi nove fasadne obloge oz. zamenjave strešne kritine ; vključno s sortiranjem odpadkov, odvozom ruševin k pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov.
| 1 | ODSTRANITEV RAZNIH OBROB IN PLOČEVIN | m2 | 4.8 | 0 | 0 | 7
A1. | 6. | Kompletna pazljiva odstranitev obstoječe pločevinaste kritine pri nadstrešku (vetrolov) s podlogo, odkapno pločevino; vključno s sortiranjem odpadkov, odvozom ruševin k pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov. Opomba: Del kritine (zavihani del) se potem ponovno vgradi ob izdelavi atike!
Lokacija: napušči (V, Z) pri strehi zaradi atike in pri slemenu zaradi izdelave čopov
| 1 | ODSTRANITEV PLOČEVINASTE KRITINE IN OBROB | m2 | 54.4 | 0 | 0 | 7
A1. | 7. | Kompletna pazljiva odstranitev obstoječe pločevinaste kritine pri napuščih s podlogo, odkapno pločevino; vključno s sortiranjem odpadkov, odvozom ruševin k pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov. Opomba: Del kritine (zavihani del) se potem ponovno vgradi ob izdelavi atike!
Lokacija: napušči pri strehi (S,J) zaradi nove atike in žlote
| 1 | ODSTRANITEV PLOČEVINASTE KRITINE IN OBROB | m2 | 82.6 | 0 | 0 | 7
A1. | 8. | Kompletna pazljiva odstranitev obstoječe pločevinaste kritine pri nadstrešku (vetrolov) s podlogo, odkapno pločevino; vključno s sortiranjem odpadkov, odvozom ruševin k pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov.
Lokacija: nadstrešek-streha pri obstoječem vetrolovu
| 1 | ODSTRANITEV PLOČEVINASTE KRITINE IN OBROB | m2 | 3.9 | 0 | 0 | 7
A1. | 9. | Kompletna pazljiva odstranitev obstoječe polikarbonatne kritine pri nadstrešku (S fasada) s podlogo, odkapno pločevino; vključno s sortiranjem odpadkov, odvozom ruševin k pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov.
Lokacija: nadstrešek na S fasadi
| 1 | ODSTRANITEV POLIKARBONATNE KRITINE IN OBROB | m2 | 27.1 | 0 | 0 | 7
A1. | 10. | Kompletna pazljiva odstranitev obstoječega strešnega opaža pri pločevinasti kritini; vključno s sortiranjem odpadkov, odvozom ruševin k pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov.
| 1 | ODSTRANITEV LESENEGA OPAŽA (V,Z napušči pri strehi ) | m2 | 48.9 | 0 | 0 | 7
| 2 | ODSTRANITEV LESENEGA OPAŽA (S,J napušči pri strehi ) | m2 | 59 | 0 | 0 | 7
A1. | 11. | Kompletna pazljiva odstranitev dela obstoječe strešne konstrukcije (z odrezanjem), zaradi nove atike; vključno s sortiranjem odpadkov, odvozom ruševin k pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov.
| 1 | ODSTRANITEV DELA STREŠNE KONSTRUKCIJE (V,Z napušč) | m2 | 16.8 | 0 | 0 | 7
| 2 | ODSTRANITEV DELA STREŠNE KONSTRUKCIJE (S,J napušč) | m2 | 47.2 | 0 | 0 | 7
A1. | 12. | Kompletna pazljiva odstranitev dela obstoječe strešne konstrukcije (z odrezanjem), zaradi novih čopov; vključno s potrebnim podpiranjem, sortiranjem odpadkov, odvozom ruševin k pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov.
| 1 | ODSTRANITEV DELA STREŠNE KONSTRUKCIJE (V,Z čop ) | m2 | 18.7 | 0 | 0 | 7
A1. | 13. | Kompletna pazljiva odstranitev dela obstoječe kovinske ograje pri vhodu; vključno s sortiranjem odpadkov, odvozom ruševin k pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov.
| 1 | ODSTRANITEV KOVINSKE OGRAJE (vhod) | m2 | 4.5 | 0 | 0 | 7
A1. | 14. | Kompletna pazljiva odstranitev obstoječih okenskih polic; vključno s sortiranjem, odvozom ruševin k pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov.
| 1 | ODSTRANITEV ZUNANJIH OKENSKIH POLIC | m1 | 60.5 | 0 | 0 | 47
A1. | 15. | Kompletna pazljiva odstranitev obstoječega elementa (napis z imenom pojetja); vključno z odvozom na lokacijo ki jo določi naročnik, oz. s sortiranjem, odvozom ruševin k pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov.
| 1 | ODSTRANITEV ELEMENTOV vel. 1,0 - 1,5 m2 (napis) | kos | 1 | 0 | 0 | 29
A1. | 16. | Kompletna pazljiva odstranitev obstoječih pretežno zastekljenih sten in vrat z okvirji; vključno s sortiranjem, odvozom ruševin k pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov.
Lokacija: vhodni vetrolov
| 1 | ODSTRANITEV ELEMENTOV NA FASADI vel. > 3,0 m2 | m2 | 16 | 0 | 0 | 22
A1. | 17. | Kompletna odstranitev (rušenje) obstoječih zunanjih vhodnih armirano betonskih stopnic; vključno s sortiranjem, odvozom ruševin k pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov. Stik z objektom izvesti z ravnim zarezanjem z diamantnimi rezili. Obračun v m3.
| 1 | ODSTRANITEV ARMIRANO BETONSKIH STOPNIC | m3 | 2.6 | 0 | 0 | 5
A1. | 18. | Kompletna odstranitev (rušenje) obstoječe konzolne armirano betonske plošče pri vetrolovu; vključno s sortiranjem, odvozom ruševin k pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov. Stik z objektom izvesti z ravnim zarezanjem z diamantnimi rezili. Obračun v m3.
| 1 | ODSTRANITEV ARMIRANO BETONSKE PLOŠČE | m3 | 0.5 | 0 | 0 | 5
A1. | 19. | Kompletna odstranitev dotrajanega fasadnega ometa, vključno s sortiranjem, odvozom ruševin k pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov.
| 1 | ODSTRANITEV DOTRAJANEGA FASADNEGA OMETA | m2 | 86 | 0 | 0 | 5
A1. | 20. | Kompletno dolbljenje reg za razvod instalacij ogrevanja in hlajenja 8x8 cm, vključno s sortiranjem, odvozom ruševin k pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov.
| 1 | DOLBLJENJE REG ZA INSTALACIJO OGREVANJA IN HLAJENJA | m1 | 174 | 0 | 0 | 5
A1. | 21. | Kompletno dolbljenje reg za razvod kondenza ogrevanja in hlajenja 8x8 cm, vključno s sortiranjem, odvozom ruševin k pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov.
| 1 | DOLBLJENJE REG ZA RAZVOD KONDENZA | m1 | 162 | 0 | 0 | 5
A1. | 22. | Kompletna izdelava probojev v stavbo v zidu deb. 40cm za razvod instalacije, vključno s sortiranjem, odvozom ruševin k pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov.
| 1 | IZDELAVA PREBOJEV | kpl | 20 | 0 | 0 | 5
| A1. | PRIPRAVLJALNA IN ODSTRANITVENA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0
| A2. | ZEMELJSKA DELA
A2. | 1. | Kompletna izvedba izkopa III. kat. ob objektu za izvedbo podzidka fasade; deloma z odmetom na stran (hramba in kasnejši zasip)-ocena 80%, deloma s sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo (ocena 20%) in odvoz na trajno odlagališče. Količina izkopa in struktura ocenjena, obračun po dejanskih izmerah. V ceni je zajeto tudi sprotno planiranje dopeljanega materiala na deponiji in splaniranje deponije po končanih delih. Obračun v m3 v raščenem stanju.
| 1 | IZKOP OB OBJEKTU Z ZASIPOM OZ. ODVOZOM (V fasada) | m3 | 1.8 | 0 | 0 | 3.6
A2. | 2. | Kompletna izvedba izkopa III. kat. za izvedbo novih stopnic in tlakovanih površin; deloma z odmetom na stran (hramba in kasnejši zasip)-ocena 70%, deloma s sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo (ocena 30%) in odvoz na trajno odlagališče. Količina izkopa in struktura ocenjena, obračun po dejanskih izmerah. V ceni je zajeto tudi sprotno planiranje dopeljanega materiala na deponiji in splaniranje deponije po končanih delih. Obračun v m3 v raščenem stanju.
| 1 | IZKOP Z ZASIPOM OZ. ODVOZOM (J fasada) | m³ | 9.6 | 0 | 0 | 36.6
A2. | 3. | Kompletna izdelava nasutja s tamponskim nasutjem deb. 0-32mm, skupaj z razgrinjanjem materiala in s sprotno komprimacijo v plasteh max. 30cm (Ev2=60MN/m2). Obračun v m3 v zbitemu stanju.
| 1 | NASUTJE S TAMPONSKIM MATERIALOM | m³ | 5 | 0 | 0 | 30.2
| A2. | ZEMELJSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0
| A3. | BETONSKA DELA IN OPAŽI
A3. | 1. | Kompletna izdelava/dobava in postavitev armirano betonskih zunanjih velikoformatnih plošč, deloma tudi za vhodno stopnišče. Beton C25/30 z dodatki proti zmrzali, obdelava prabni beton. Armatura ocenjeno 80 kg/m3. Dimenzije so ocenjene: dokončno velikost poda arhitrekt! Obračun v kos za kompletno izdelane in vgrajene (postavljene) plošče na predhodno pripravljeno peščeno podlago.
| 1 | AB PLOŠČE - PRANI BETON , dim (l/b): 250 x 100 x 12 -15 cm | kos | 20 | 0 | 0 | 10
| A3. | BETONSKA DELA IN OPAŽI | skupaj: |  |  | 0
| A3. | BETONSKA KINETA
A3. | 2. | Kompletna izdelava/dobava energetske kinete za polaganje glavnega dovodnega električnega kabla za napajanje klimatizacije na južni strani objekta. AB kineta notranje dim. 40/20/200 z pokrovom, vključno z izkopom in vgradnjo v suho gradbeno jamo, predhodno utrjena z drobljencem, gramozom ali podložnim betonom. Zasip kinete po vgradnji in utrjevanje materiala.
| 1 | AB KINETA , dim (l/b): 40 x 20 x 200 cm | kos | 13 | 0 | 0 | 10
| A3. | BETONSKA DELA IN OPAŽI IN BETONSKA KINETA | skupaj: |  |  | 0
| A4. | FASADNI ODRI
A4. | 1. | Kompletna dobava, montaža in demontaža fasadnih odrov za izvajanje del s souporabo podizvajalcev in koordinacijo - v roku celotne izvedbe; vključno s predhodnim statičnim izračunom ter s potrebnim zavetrovanjem in sidranjem v objekt! V ceni zajeti napravo podstavka za oder, prenosom materiala do mesta montaže, čiščenjem elementov po končani uporabi in vsemi pomožnimi deli. Amortizacijsko dobo poda izvajalec del na podlagi terminskega plana in zahtev o dokončanju objekta s strani investitorja)! V ceni odra mora biti zajeta tudi potrebna zaščita pred soncem (zavese), zaščitna streha na ogrodju,varnostna ograja in potrebne ozemljitve odra, ter vsi potrebni dostopi na oder. Na vhodih v objekt je zagotoviti nemoten in varen dostop z namestitivijo ustrezne nadglavne zaščite lovilne odre in podobno (zajeto v sklopu cene te postavke in se ne bo posebej obračunavalo). Obračun po m2 vertikalne projekcije odra!
Višina odra : do 12,00 m
| 1 | FASADNI IN LOVILNI ODRI Z ZAŠČITO IN ZAVAROVANJEM | m2 | 851 | 0 | 0 | 602
| A4. | FASADNI ODRI | skupaj: |  |  | 0
| A5. | ZIDARSKA DELA
A5. | 1. | Čiščenje in pranje fasade
| 1 | PRANJE FASADE | m2 | 641.5 | 0 | 0 | 1
A5. | 2. | Krpanje fasadnega ometa, obrizg, grobi omet
| 1 | KRPANJE FASADNEGA OMETA | m2 | 86 | 0 | 0 | 1
A5. | 3. | Krpanje, zamet reg v fasadi za razvodom ogrevanja in hlajenja
| 1 | ZAMET REG OGREVANJA IN HLAJENJA | m1 | 174 | 0 | 0 | 1
A5. | 4. | Krpanje, zamet reg v fasadi za razvodom kondenza
| 1 | ZAMET REG KONDENZA | m1 | 162 | 0 | 0 | 1
A5. | 5. | Krpanje, zamet probojev v fasadi za razvodom ogrevanja in hlajenja
| 1 | KRAPANJE, ZAMETAVANJE PREBOJEV | KPL | 20 | 0 | 0 | 1
A5. | 6. | Zaščita oken in vrat v času izvedbe fasaderskih del. Obračun za kompletno zaščito stavbnega pohištva.
| 1 | ZAŠČITA STAVBNEGA POHIŠTVA | KPL | 1 | 0 | 0 | 1
A5. | 7. | Razna gradbena dela, povezana z izvedbo elektro in strojno inštalacijskih del.
| 1 | RAZNA GRADBENA DELA - KV delavec | ur | 16 | 0 | 0 | 16
| 2 | RAZNA GRADBENA DELA - material ( 20 % /delo) | € |  | 1 | 0
| A5. | ZIDARSKA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## B. Obrtniška dela
| št. | opis dela | ME | količina | cena/enoto | skupaj
| B. | OBRTNIŠKA DELA: |  |  |  | 0
| B1. | TESARSKA DELA
B1. | 1. | Kompletna izdelava čopa (na obeh straneh) pri obstoječi dvokapni strehi. V ceni zajeti tudi nova spojna sredstva, antiinsekticidno in antibakteriološko zaščito lesa in podobno. Z vsemi potrebnimi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. Obračun v KPL; vključno s potrebnim podpiranjem, odstranitvijo in odvozom odstranjenih elementov k pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov, nadomestitev z novimi elementi za čop; z vsem sidernim materialom in spojnimi sredstvi ter podobno. Izvedba po navodilih projektanta in odgovornega nadzornika!
|  | IZDELAVA ČOPA CCA ( l x b ) : 6,00 x 2,00 m | KPL | 2 | 0 | 0
B1. | 2. | Kompletna dobava/izdelava opaža (preko špirovcev) iz desk deb. 24 mm. Obračun v m2 opažene površine, z vsemi pomožnimi deli, prenosi materiala, s čiščenjem po opravljenem delu, itd.
| 1 | OPAŽENJE Z DESKAMI deb. 24 mm (čop) | m2 | 13.2 | 0 | 0
B1. | 3. | Kompletna dobava/izdelava opaža (preko kovinske podkonstrukcije) iz OSB3 plošč deb. 24 mm. Obračun v m2 opažene površine, z vsemi pomožnimi deli, prenosi materiala, s čiščenjem po opravljenem delu, itd.
Lokacija : streha
| 1 | OPAŽENJE Z OSB PLOŠČAMI deb. 24 mm (žlota) | m2 | 22.7 | 0 | 0
| 2 | OPAŽENJE Z OSB PLOŠČAMI deb. 24 mm (atika) | m2 | 87.6 | 0 | 0
B1. | 4. | Kompletna dobava/izdelava opaža (preko kovinske podkonstrukcije) iz OSB3 plošč. Obračun v m2 opažene površine, z vsemi pomožnimi deli, prenosi materiala, s čiščenjem po opravljenem delu, itd.
Lokacija : nadstrešek na S fasadi
| 1 | OPAŽENJE Z OSB PLOŠČAMI deb. 24 mm (streha) | m2 | 28.4 | 0 | 0
| 2 | OPAŽENJE Z OSB PLOŠČAMI deb. 24 mm (žlota) | m2 | 11.4 | 0 | 0
| 3 | OPAŽENJE Z OSB PLOŠČAMI deb. 24 mm (atika) | m2 | 16.2 | 0 | 0
| B1. | TESARSKA DELA | skupaj: |  |  | 0
| B2. | KROVSKO-KLEPARSKA DELA:
Uvodno pojasnilo:
Krovska in kleparska dela morajo biti izvedena po opisih in detajlih iz kvalitetnega materiala in v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi za ta dela. Vsa dela je izdelati tehnično pravilno in po pravilih stroke.
Pred pričetkom izvajanja izolacijskih del je preveriti kvaliteto predhodno izvršenih del, ki bi lahko vplivala na kvaliteto, sigurnost in trajnost izolacije, ki je predvidena z elaboratom fizikalne in zvočne zaščite.
Dela morajo biti izvedena tako, da posamezni deli in sloji izolacij kakor tudi celoten sestav ustrezajo namenu, zahtevam, varnosti in dolgotrajnosti. Posebno pazljivo je izvesti streho okrog zbirnih kotličev, dilatacijskih stikov in zaključkov strehe.
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec predložiti ateste o kvaliteti materialov, ki jih izda pooblaščeni zavod za tovrstne dejavnosti.
Vse gradbene odpadke in ruševine je potrebno odpeljati na deponijo komunalnih odpadkov v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine in v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki (Uradni list RS št. 103/2011) in pred primopredajo del predati Poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki z vsemi prevzemnimi listi.
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov.
B2. | 1. | Kompletno pokrivanje strehe s pločevino identično obstoječi kritini. Obračun v m2 projekcije strehe, z vsemi pomožnimi deli, prenosi materiala, čiščenjem po opravljenem delu, itd.
| 1 | POKRIVANJE S PLOČEVINO | m2 | 21 | 0 | 0
B2. | 2. | Kompletno pokrivanje atike z notranje strani in dela strehe z mehčano polivinil-klorid (PVC-P-NB-V-PW) folijo ojačano s sintetečnimi vlakni kot napr.: SIKA 18 g ali enakovredno, v ustreznemu naklonu, z zavihanjem ob robovih min. do zaključne obrobe; vključno z ločilnim slojem ter izdelavo žlote. Pri obstoječi strehi mora biti uvlečena do višine katera več ne omogoča zamakanja. Izbrani način pritrjevanja mora biti v skladu z navodili in tehničnimi napotki proizvajalca kritine za obravnavano streho! V ceni zajeti tudi ves pritrdilni in tesnilni material. Obračun po m2 , oz. m1 žlote.
| 1 | POKRIVANJE- OBLOGA ATIKE IN STREHE | m2 | 184 | 0 | 0
| 2 | ŽLOTE | m1 | 55 | 0 | 0
B2. | 3. | Kompletno pokrivanje atike z notranje strani in dela strehe z mehčano polivinil-klorid (PVC-P-NB-V-PW) folijo ojačano s sintetečnimi vlakni kot napr.: SIKA 18 g ali enakovredno, v ustreznemu naklonu, z zavihanjem ob robovih min. do zaključne obrobe; vključno z ločilnim slojem ter izdelavo žlote. Pri obstoječi strehi mora biti uvlečena do višine katera več ne omogoča zamakanja. Izbrani način pritrjevanja mora biti v skladu z navodili in tehničnimi napotki proizvajalca kritine za obravnavano streho! V ceni zajeti tudi ves pritrdilni in tesnilni material. Obračun po m2 , oz. m1 žlote.
| 1 | POKRIVANJE STREHE | m2 | 34 | 0 | 0
| 2 | OBLOGA ATIKE | m2 | 19 | 0 | 0
| 3 | ŽLOTE | m1 | 22.5 | 0 | 0
B2. | 4. | Kompletna dobava in montaža tipiziranih zbirnih kotličkov za za izbrano kritino (SIKA oz. enakovredno) , z lovilcem listja pri žloti-žlebu. Izvedba po navodilih proizvajalca. V ceni zajeti tudi potrebne kable in avtomatiko za ogrevanje. Obračun v kos.
| 1 | ZBIRNI KOTLIČKI ZA ŽLOTE | kos | 4 | 0 | 0
B2. | 5. | Kompletna dobava/izdelava in vgradnja zračnikov-podaljšanje obstoječega zračnika (podkonstrukcija in izolacijski sloj fasade) v dolžini 15-20 cm s pokrivno mrežico. Obračun v kos.
| 1 | ZRAČNIKI PRESEKA ≤ 0,025 m2/kos - PODALJŠANJE | kos | 4 | 0 | 0
B2. | 6. | Kompletna dobava/izdelava in vgradnja zračnikov-podaljšanje obstoječkih zračnih lin za zračenje podstrešja (podkonstrukcija in izolacijski sloj fasade) v dolžini 15-20 cm s pokrivno mrežico. Obračun v kos
| 1 | ZRAČNIKI PRESEKA 0,025-0,05 m2/kos - PODALJŠANJE | kos | 10 | 0 | 0
B2. | 7. | Kompletna dobava in montaža oplaščenih cevi za meteorno kanalizacijo (skrito v fasadi objekta). Cevi so izdelane iz polietilena PE 100 z zaščitnim plaščem. Obračun v m'; vključno z vsemi fazonskimi komadi, s priključitvijo na zbirnike v žlotah in na obstoječo kanalizacijo (peskolov), z zatesnitijo , z vsem pritrdilnim materialom in podobno.
| 1 | ODTOČNE PE 100 CEVI DN 125 mm | m1 | 38 | 0 | 0
| 2 | ODTOČNE PE 100 CEVI DN 100 mm (priklj. nadstreška) | m1 | 5 | 0 | 0
B2. | 8. | Kompletna dobava/izdelava pokrivne pločevine z odkapnim robom, pri nosilnem ogrodju za tipska korita; izdelane iz impregniranega lesenega morala pritrjenega na kov. ogrodje in iz pločevine deb. min. 1 mm, v vroče pocinkani in prašno barvani izvedbi v tonu po izboru projektanta. Izvedba po napotkih arhitekta! Dimenzije vzeti na mestu samem, pred izdelavo! Obračun v m1.
| 1 | POKRIVNA PLOČEVINA R.Š. 15-20 CM Z ODKAPNIM ROBOM | m1 | 39.9 | 0 | 0
B2. | 9. | Kompletna dobava/izdelava pokrivne pločevine z odkapnim robom, pri atiki nadstreška; izdelane iz impregniranega lesenega morala pritrjenega na kov. ogrodje in iz pločevine deb. min. 1 mm, v vroče pocinkani in prašno barvani izvedbi v tonu po izboru projektanta. Izvedba po napotkih arhitekta! Dimenzije vzeti na mestu samem, pred izdelavo! Obračun v m1.
| 1 | POKRIVNA PLOČEVINA R.Š. 15-20 CM Z ODKAPNIM ROBOM | m1 | 25.6 | 0 | 0
B2. | 10. | Kompletna dobava/izdelava pokrivne pločevine z odkapnim robom, pri atiki; izdelane iz impregniranega lesenega morala pritrjenega na kov. ogrodje in iz pločevine deb. min. 1 mm, v vroče pocinkani in prašno barvani izvedbi v tonu po izboru projektanta. Izvedba po napotkih arhitekta! Dimenzije vzeti na mestu samem, pred izdelavo! Obračun v m1
| 1 | POKRIVNA PLOČEVINA R.Š. 25-33 CM Z ODKAPNIM ROBOM | m1 | 67.8 | 0 | 0
B2. | 11. | Kompletna dobava in montaža kleparskih izdelkov iz pocinkane in prašno barvane pločevine, v barvi po izboru arhitekta. Pločevina debeline min. 0,6 mm antikorozijsko zaščitena z vročim nanosom cinka v debelini 275g/m2 v skladu z EN 10142 in EN 10147 ter obarvana s poliester barvo deb. 25 µm. Obračun v m2; vključno s potrebno zatesnitvijo, pritrdilni material in podobno.
| 1 | RAZNE OBROBE | m2 | 5 | 0 | 0
| B2. | KROVSKO-KLEPARSKA DELA: | skupaj |  |  | 0
| B3. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Uvodno pojasnilo:
Vsi elementi ključavničarskih del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materialov kot je navedeno v opisih in detajlih. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in standardom.
Elementi za vgrajevanje ključavničarskih izdelkov (vijaki, sidra in drugo) morajo biti takih dimenzij in nosilnosti, da ustrezajo obremenitvam, za katere so namenjeni. Vse nosilne elemente je dimenzionirati z analizo konstrukcij.
Površina posameznih elementov na varjenih stikih mora biti ravna in gladka, brez vzboklin ali vdolbin ter brušena. V vsaki postavki posebej je navedena tudi kvaliteta finalne površinske obdelave.
Barvne efekte, vse morebitne spremembe ali dopolnitve je potrebno reševati z arhitektom.
V ceni vseh postavk, morajo biti zajeta vsa dela, dobava in montaža, osnovni material, steklo, pritrdilni in tesnilni material, okovje, zapiralno okovje ter material za vse zaključke.
Vse gradbene odpadke in ruševine je potrebno odpeljati na deponijo komunalnih odpadkov v skladu z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine in v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki (Uradni list RS št. 103/2011) in pred primopredajo del predati Poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki z vsemi prevzemnimi listi.
Izvajalec del je dolžan izdelati oz. predložiti statično presojo za predvideno konstrukcijo (naročiti pri pooblaščenemu projektantu gradbenih konstrukcij); saj kasneje se ti stroški ne bodo obračunavali!
Izvajalec del izdela in delavniške načrte za vse končne pozicije, ki jih morata pred izvedbo potrditi odgovorni vodja projekta ter odgovorni nadzornik z vpisom v gradbeni dnevnik.
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov.
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki (Uradni list RS št. 103/2011).
B3. | 1. | Kompletna dobava/izdelava kovinske konstrukcije za tipska korita na fasadi; izdelane pretežno iz HOP profilov, v vroče pocinkani izvedbi. Obodni del višine cca 60 cm služi kot podkonstrukcija za fasadno oblogo iz max plošč. Talna podkonstrukcija mora biti razporejena tako, da prevzame tudi obtežbo cvetličnih korit. Sidranje na fasado s kemičnimi sidri; po navodilih proizvajalca kemične siderne mase. Dimenzije vzeti na mestu samem, pred izdelavo! Element se izdela v delavnici. Podkonstrukcija po predhodnemu izračunu s strani pooblaščenega projektanta gradbenih konstrukcij! Obračun v kos.
| 1 | PODKONSTRUKCIJA ZA KORITA VEL. (lxbxh) : 1050 x 650 x 620 mm | kos | 5 | 0 | 0
| 2 | PODKONSTRUKCIJA ZA KORITA VEL. (lxbxh) : 1800 x 650 x 620 mm | kos | 2 | 0 | 0
| 3 | PODKONSTRUKCIJA ZA KORITA VEL. (lxbxh) : 2800 x 650 x 620 mm | kos | 2 | 0 | 0
| 4 | PODKONSTRUKCIJA ZA KORITA VEL. (lxbxh) : 3300 x 650 x 620 mm | kos | 1 | 0 | 0
B3. | 2. | Kompletna dobava/izdelava podkonstrukcije v vroče pocinkani izvedbi (s potapljanjem) za atiko pri nadstrešku. Nosilna konstrukcija je konzolno pritrjena na obstoječo nosilno konstrukcijo (konzola cca 1,35 m, višina atike cca 0,70 m). Sidranje na fasado s kemičnimi sidri; po navodilih proizvajalca kemične siderne mase. Dimenzije vzeti na mestu samem, pred izdelavo! Element se izdela v delavnici. Podkonstrukcija po predhodnemu izračunu s strani pooblaščenega projektanta gradbenih konstrukcij! Obračun v kg.
| 1 | PODKONSTRUKCIJA ZA NADSTREŠEK (S FASADA), L cca 22,65 m | kg | 1019 | 0 | 0
B3. | 3. | Kompletna dobava/izdelava novih vroče pocinkane lovilne posode pri cvetličnih koritih; izdelane iz pločevine deb. min. 3 mm, v vroče pocinkani izvedbi. Rob višine cca 5 cm. V ceni zajeti tudi cevko za iztok vode. Izvedba po napotkih arhitekta! Dimenzije vzeti na mestu samem, pred izdelavo! Obračun v kos.
| 1 | LOVILNA POSODA 850 x 400 mm | kos | 5 | 0 | 0
| 2 | LOVILNA POSODA 1600 x 400 mm | kos | 2 | 0 | 0
| 3 | LOVILNA POSODA 2600 x 400 mm | kos | 2 | 0 | 0
| 4 | LOVILNA POSODA 3100 x 400 mm | kos | 1 | 0 | 0
B3. | 4. | Kompletna izdelava in montaža kovinske konstrukcije za atiko; izdelano pretežno iz cevnih HOP profilov pravokotne oblike (predvidoma 100 x 100 x 5 mm - ocena) in sidrnih pločevin sidranih v nosilno konstrukcijo. Izvedba po navodilih arhitekta in projektanta gradbenih konstrukcij! V ceno je zajeti tudi finalno zaščito (osnovni antikororozijski premaz in zaključni antikoroztuijski premaz ), vsa potrebna pomožna dela in transporte do mesta vgraditve. Obračun v kg.
| 1 | KOVINSKA KONSTRUKCIJA - ATIKA (ocenjeno) | KG | 3599 | 0 | 0
B3. | 5. | Kompletna pazljiva demontaža dela obstoječe kovinske ograje (S/V) ter prilagoditev le-te zaradi nove fasadne obloge. Obračun v kos; vključno s potrebno pleskarsko obdelavo.
| 1 | KOVINSKA OGRAJA - PRILAGODITEV | kos | 1 | 0 | 0
| B3. | KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| B4. | SENČILA
B4. | 1. | Kompletna dobava in montaža notranjih žaluzij z alu lamelami pri oknih. Standardna izvedba. Lamele širine 25 mm. Upravljanje z vrvico in palico. Obračun v kos; izmere vzeti na mestu samem.
Lokacija: pritličje, 1. nadstropje
| 1 | SO5 NOTRANJA SENČILA, dim. okna : 180 / 175 cm | kos | 13 | 0 | 0
| 2 | SO6 NOTRANJA SENČILA, dim. okna : 100 / 100 cm | kos | 4 | 0 | 0
| 3 | SO7 NOTRANJA SENČILA, dim. okna : 105 / 175 cm | kos | 2 | 0 | 0
| 4 | SO8 NOTRANJA SENČILA, dim. okna : 150 / 175 cm | kos | 3 | 0 | 0
| 5 | SO9 NOTRANJA SENČILA, dim. okna : 290 / 175 cm | kos | 1 | 0 | 0
| B4. | SENČILA | skupaj |  |  | 0
| B5. | FASADERSKA DELA
Uvodno pojasnilo:
Fasaderska dela morajo biti iz kvalitetnega materiala in v skladu z veljavnimi tehničnim predpisi in standardi za ta dela.
Fasaderska dela morajo biti izvedena skladno z določili Tehnične smernice za pravilno izvedbo kontaktnih toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov TS PFSTI 01, katero je izdalo GIZ proizvajalcev fasadnih sistemov in toplotnih izolacij.
Priprava površine za nanos fasadnih slojev: zajema čiščenje površine zaradi prahu in ostalih gradbenih nečistoč in se ne zaračunava posebej ampak je zajeto v ceni enote mere.
Mehansko pritrjevanje fasadnih plošč s stališča požarne varnosti: Izvajalec sistema kontaktne tankoslojne fasade mora za svoj sistem predložiti dokazilo o ustreznosti glede protipožarnih zahtev za fasado po veljavni zakonodaji.
V ceni enote je obvezno zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki so potrebna za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
Obračun: V predizmerah je zajeta dejansko izvršena količina. To pomeni, da se vse okenske, vratne in ostale površine odštevajo v celoti. Špalete se obračunavajo posebej po dejansko izvršeni površini.
Zaščita: Zaščito oken, vrat, sten, polic in podobno pred onesnaženjem je vkalkulirati v ceni na enoto posamezne postavke in se ne bo posebej obračunavalo!
B5. | 1. | Kompletna izdelava termoizolacijskega fasadnega oplaščenja z zaključnim slojem, v naslednji sestavi:
-zaključni sloj za podzidek 2 M (npr. weberpas marmolit ) 1,5 mm
-osnovni premaz (npr. weber G700)
-Armirna mreža 4x4 (npr. webertherm 9901)
-fasadno lepilo (npr. webertherm M758)
-Toplotna izolacija -XPS (npr. XPS 300 NI) sidrana v podlago (λ≤0,043W/mK) deb. 20,0 cm
-fasadno lepilo (npr. webertherm M758)
-Priprava obstoječe podlage; odstranjevanje/saniranje po potrebi)
Polaganje in sidranje skladno z navodili proizvajalca.
Obračun v m2, za kompletni sestav razviden iz opisa postavke in načrta.
| 1 | PODSTAVEK FASADE Z ZAKLJUČNIM SLOJEM | m2 | 20.3 | 0 | 0
B5. | 2. | Kompletna dobava in izvedba obloge fasade s kompaktnimi fasadnimi ploščami iz duromernih, visokotlačno stisnjenih laminatov (HPL) po standardu EN 438-6, tip EDF z dvostransko akrilno-poliurentansko zaščito pred vremenskimi vplivi, kot npr. FUNDERMAX dekor ___, debeline 8-10 mm. Del plošč je perforinan po predlogi projektanta. Uporabijo se lahko velikoformatne plošče formata 410/185 cm (rezane po grafični zasnovi projektanta). Plošče so obešene in nevidno pritrjene po detajlu dobavitelja plošč. Pri ponudbi nujno upoštevat predloženi raster fasade in statični izračun pritrditve. Fasadne plošče so obešene, nevidno pritrjene na tipsko alu. podkonstrukcijo, ki je preko konzol pritrjena na osnovni zid. Toplotna izolacija je debeline 14 cm. Ustrezna toplotna izolacija za prezračevane fasade je zaščitena z paropropustno folijo v črni barvi, stiki polepljeni. Obračun v m2 neto fasade v pogledu (ponudnik mora v ceni upoštevati tudi kalo oz. vse dodatke za razrez, saj se kasneje kakršnikoli doplačilo ne bo upoštevalo!)
Polaganje in sidranje skladno z navodili proizvajalca; vključno z vgradnjo robnih vogalnikov in odkapnih profilov. Zaključni sloj je posebna postavka.
Obračun v m2 za kompletno fasado (neto površina z odbitkom vseh odprtin!).
| 1 | OBEŠENA FASADA | m2 | 589.2 | 0 | 0
| 2 | OBEŠENA FASADA (PERFORIRANE PLOŠČE) | m2 | 32 | 0 | 0
| 3 | OBLOGA ŠPALET | m2 | 68.2 | 0 | 0
B5. | 3. | Kompletna dobava in izvedba obloge konzolne konstrukcije na fasadi za korita z rožami s kompaktnimi fasadnimi ploščami iz duromernih, visokotlačno stisnjenih laminatov (HPL) po standardu EN 438-6, tip EDF z dvostransko akrilno-poliurentansko zaščito pred vremenskimi vplivi, kot npr. FUNDERMAX dekor ___, debeline 8-10 mm. Uporabijo se lahko velikoformatne plošče formata 410/185 cm (rezane po grafični zasnovi projektanta). Plošče so obešene in nevidno pritrjene po detajlu dobavitelja plošč. Pri ponudbi nujno upoštevat predloženi raster fasade in statični izračun pritrditve. Fasadne plošče so obešene, nevidno pritrjene na tipsko alu. podkonstrukcijo, ki je pritrjena oz. obešena na kovinsko konstrukcijo. Obračun v m2 neto obloge v pogledu (ponudnik mora v ceni upoštevati tudi kalo oz. vse dodatke za razrez, saj se kasneje kakršnikoli doplačilo ne bo upoštevalo!)
| 1 | FASADNA STENSKA OBLOGA VIŠ. CCA 70 CM | m2 | 19.5 | 0 | 0
| 2 | FASADNA STROPNA OBLOGA ŠIR. CCA 50 CM | m2 | 8.9 | 0 | 0
B5. | 4. | Kompletna dobava in izvedba obloge konzolne konstrukcije na fasadi (nadstrešek) s kompaktnimi fasadnimi ploščami iz duromernih, visokotlačno stisnjenih laminatov (HPL) po standardu EN 438-6, tip EDF z dvostransko akrilno-poliurentansko zaščito pred vremenskimi vplivi, kot npr. FUNDERMAX dekor ___, debeline 8-10 mm. Uporabijo se lahko velikoformatne plošče formata 410/185 cm (rezane po grafični zasnovi projektanta). Plošče so obešene in nevidno pritrjene po detajlu dobavitelja plošč. Pri ponudbi nujno upoštevat predloženi raster fasade in statični izračun pritrditve. Fasadne plošče so obešene, nevidno pritrjene na tipsko alu. podkonstrukcijo, ki je pritrjena oz. obešena na kovinsko konstrukcijo. Obračun v m2 neto obloge v pogledu (ponudnik mora v ceni upoštevati tudi kalo oz. vse dodatke za razrez, saj se kasneje kakršnikoli doplačilo ne bo upoštevalo!).
| 1 | FASADNA STENSKA OBLOGA VIŠ. CCA 68 CM | m2 | 17.4 | 0 | 0
| 2 | FASADNA STROPNA OBLOGA | m2 | 26.1 | 0 | 0
B5. | 5. | Doplačilo za tesnenje prebojev z namestitvijo tesnilnega traku; vključno z dobavo materiala.
| 1 | OBDELAVA (tesnenje ) inštal. prebojev in podobno - doplačilo | kos | 20 | 0 | 0
POLICE
B5. | 6. | Kompletna dobava in montaža zunanjih okenskih polic; po predloženemu opisu in načrtu arhitekture. - zunanje okenske police z odkapnim robom, so aluminijaste, prefabricirane, v standardni barvi po izboru arhitekta; vgrajene na podlogi iz XPS izolacije v naklonu. Previs police oz. odkapni rob mora segati najmanj 4 cm preko zaključnega sloja fasade. Vgradnja skladno z navodili proizvajalca in izvajalca fasade in po detajlih razvidnih iz načrta arhitekture. Pod okensko polico je toplotno izolacijska plošča iz ekstrudiranega polistirena XPS deb. 3 cm in s prevodnostjo 0,035 W/mK (zajeti v ceni postavke za okenske police). V ceni zajeti tudi vgradnjo parne zapore. Vgradnja Purpen ali lepljenje z npr. Sikaflex PRO 3WF. Vgradnja po sistemu RAL montaže in skladno z navodili proizvajalca. Obračun m' do razvite širine 25 cm, oz. v m2 pri razviti širini nad 25 cm; z vsemi preddeli.
| 1 | ZUNANJE OKENSKE POLICE RAZVITE ŠIR. 15-25 cm | m' | 1.5 | 0 | 0
| 2 | ZUNANJE OKENSKE POLICE RAZVITE ŠIR. > 25 cm | m2 | 21.2 | 0 | 0
B5. | 7. | Kompletna dobava in montaža bakrenih cevi DN 22 za odvod kondenza notranje klima enote na fasadi, s priključitvijo na jašek in s pripravo priključkov za klima enote, s pokrivnimi čepi. Obračun v m1; vključno s potrebnim pritrdilnim materialom.
| 1 | PVC CEVI (odvod kondenza) - ocena | m' | 176 | 0 | 0
B5. | 8. | Kompletna nabava in montaža dodatnih dimniških vratic v sklopu fasadne obloge; vključno z okvirjem pritrjenim na obstoječo fasado. Zunanja obloga mora poravnana s fasado in v enaki izvedbi kot fasada. Izvedba po napotkih arhitekta.
| 1 | DIMNIŠKA VRATICA VEL. CCA 0,07 M2 | kos | 1 | 0 | 0
| B5. | FASADERSKA DELA | skupaj: |  |  | 0
| B6. | SLIKOPLESKARSKA DELA:
B6. | 1. | Kompletna izvedba popravila opleska ( v območju prebojev in inštalacijskih prehodov) s poldisperzijsko notranjo zidno barvo; vključno s predhodno pripravo podlage.
| 1 | SLIKOPLESKARSKA OBDELAVA - POPRAVILO OPLESKA | m2 | 50 | 0 | 0
| B6. | SLIKOPLESKARSKA DELA: | skupaj: |  |  | 0
| B7. | RAZNA DRUGA ZAKLJUČNA in MONTAŽERSKA DELA
B7. | 1. | Pazljiva demontaža drobne opreme, začasna hramba in ponovna montaža po dokončanju kontaktne fasade vključno s potrebnim novim nerjavečim pritrdilnim oz. sidernim materialom.
| 1 | HIŠNA ŠTEVILKA ; demontaža/ponovna montaža s pripad. deli | kos | 1 | 0 | 0
B7. | 2. | Pazljiva demontaža obstoječih zunanjih enot klim in nosilcev na fasadi, zatesnitev priključka ter prenos na lokacijo, ki jo določi investitor oz. odvoz k pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov.
| 1 | DEMONTAŽA ZUN. KLIM ENOT | kpl | 14 | 0 | 0
B7. | 3. | Pazljiva demontaža obstoječih zunanjih luči - reflektorje, začasna hramba, eventuelno podaljšanje vodnikov ter ponovna montaža po zaključku fasaderskih del. V ceni zajeti tudi ponovni priklop (potrebno podaljšanje vodnikov).
| 1 | ZUN. REFLEKTOR ; demontaža/ponovna montaža s pripad. deli | kpl | 4 | 0 | 0
Opcija: Nove LED svetilke - reflektorji ; potrjeni strani arhitekta in naročnika …..................................................................................................€/kpl
B7. | 4. | Pazljiva demontaža obstoječih svetil pri zunanjih vratih; začasna hramba, eventuelno podaljšanje vodnikov ter ponovna montaža po zaključku fasaderskih del. V ceni zajeti tudi ponovni priklop (potrebno podaljšanje vodnikov).
| 1 | ZUN. SVETILKA ; demontaža/ponovna montaža s pripad. deli | kpl | 4 | 0 | 0
Opcija: Nove LED svetilke; potrjeni strani arhitekta in naročnika …..................................................................................................€/kpl
B7. | 5. | Komletna dobava in montaža nosilca za zastave (3 cevni), v inox izvedbi.
| 1 | NOSILEC ZA ZASTAVE | kos | 1 | 0 | 0
B7. | 6. | Pazljiva demontaža obstoječe kontrole odstopa ter prestavitev na novo lokacijo (uskladitev z naročnikom in arhitektom). V ceni zajeti tudi nove panele ter ponovni priklop (potrebno podaljšanje vodnikov in podobno).
| 1 | PRESTAVITEV KONTROLE DOSTOPA s pripadajočimi deli | kpl | 1 | 0 | 0
B7. | 7. | Komletna dobava in montaža napisa - table po zasnovi arhitekta, z logotipom podjetja ; izrezano in osvetljeno (barvani polikarbonat). Dimenzije celotnega napisa cca 200 x 60 cm. V ceni zajeti tudi dovod elektrike in priključitev! Obračun za kpl napis!
| 1 | DOBAVA IN MONTAŽA NAPISA - TABLE s pripadajočimi deli | kpl | 1 | 0 | 0
B7. | 8. | Komletna dobava in montaža LED osvetlitve pri fasadi ; izdelane na podlagi zahtev arhitekta. V ceni zajeti tudi dovod elektrike, priključitev, časovno stikalo in podobno! Obračun v m1 svetlobnega elementa (LED traku).
| 1 | DOBAVA IN MONTAŽA LED OSVETLITVE s pripadajočimi deli | m1 | 109.5 | 0 | 0
B7. | 9. | Kompletna začsna odstranitev dela strelovodne inštalacije pri napuščih (zaradi izdelave atike in žlote) ter ponovna navezava na obstoječe vertikalne odvodnike. V ceni zajeti tudi zahtevane meritve upornosti izvedene inštalacije in predaja ustreznih meritev investitorju.
| 1 | DEMONTAŽA/MONTAŽA STRELOVODA s pripadajočimi deli | kpl | 1 | 0 | 0
B7. | 10. | Komletna dobava in montaža zunanjih cvetličnih korit (posod za rastline), širine cca 30 cm. Obračun v kos ; vključno z zasaditvijo. Zasaditev , substrat, drenaža v koritih - glinopor. Izbor rastlin mora predhodno potrditi arhitekt! V ceni zajeti tudi samodejno zalivanje, črpalka, avtomatika in razvod sistema, priključitev o na obstoječe vodovodno omrežje; po sistemu proizvajalca kot napr. Humko.
| 1 | CVETLIČNA KORITA VIŠ. 50 CM L = 80 cm | kpl | 10 | 0 | 0
| 2 | CVETLIČNA KORITA VIŠ. 50 CM L = 120 cm | kpl | 1 | 0 | 0
| 3 | CVETLIČNA KORITA VIŠ. 50 CM L = 150 cm | kpl | 4 | 0 | 0
| 4 | CVETLIČNA KORITA VIŠ. 50 CM L = 250 cm | kpl | 1 | 0 | 0
| 5 | CVETLIČNA KORITA VIŠ. 50 CM L = 290 cm | kpl | 1 | 0 | 0
| B7. | RAZNA DRUGA ZAKLJUČNA in MONTAŽERSKA DELA | skupaj: |  |  | 0
0