## Spisek objektov
Predmet javnega naročila:
Redno preventivno vzdrževanje zahtevnejše električne opreme na RCERO Celje
Št. javnega naročila: | 12/JN-2020/B
| PONUDBENI PREDRAČUN - OBR 2.1 |  | PONUDNIK IZPOLNI MODRA POLJA!
REDNO PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE
Zaporedna številka objekta | Seznam objektov RCERO Celje | Letna vrednost pregledov SKUPAJ (v EUR brez DDV)
1 | IZLOČANJE EMBALAŽE (SORTIRNICA) | 0
2 | KOMPOSTARNA | 0
3 | MBO | 0
4 | UPRAVNA ZGRADBA RCERO | 0
5 | VHODNA KONTROLA | 0
6 | ČISTILNA NAPRAVA RO | 0
7 | AVTOPRALNICA | 0
8 | PRANJE KOLES | 0
9 | ČRPALIŠČE IZCEDNIH VOD | 0
10 | BAZEN IZCEDNIH VOD | 0
11 | ČRPALIŠČE POŽARNIH VOD | 0
12 | TRANSFORMATORSKA POSTAJA II "GLAVNA" | 0
13 | TRANSFORMATORSKA POSTAJA RCERO | 0
14 | HALA BISTABILIZACIJE IN KOMPSTARNA | 0
15 | ČISTILNA NAPRAVA NOVA | 0
16 | BALIRNA NAPRAVA | 0
17 | LETNI REMONT ELEKTRIČNE OPREME MOSTNIH DVIGAL BC 01_02_03 | 0
18 | SKUPAJ (v EUR brez DDV) | 0

## Sortirnica
Objekt: | IZLOČANJE EMBALAŽE (SORTIRNICA)
Zap. št. | Električna oprema | Opis del
|  | Varnostna kopija APO | Baterija - stanje | Pregled priključnih sponk | Pregled hladilnih elementov | Preizkus delovanja aplikacije | Pregled komunikacije | Pregled delovanja posameznih komponent | Pregled tehnične dokumentacije | Št. pregledov (v kpl) = merska enota (ME) | Ponudbena vrednost na ME (v EUR brez DDV) | SKUPAJ (v EUR brez DDV)
1 | El razdelilnik CC1
| - CPU 315F-2 | x | x | x |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
| - PC kontrolna soba (IP192.168.1.177) | x | x |  |  | x | x |  | x | 1 |  | 0
| - CC1-R1-SO (IP192.168.1.178) | x |  | x |  | x | x |  | x | 1 |  | 0
| - CC1-R2-SO (IP192.168.1.179) | x |  | x |  | x | x |  | x | 1 |  | 0
| - CC1-OP1 (IP192.168.1.180) | x |  | x |  | x | x |  | x | 1 |  | 0
| - PAC3200-merilnik moči (IP192.168.1.181) | x |  | x |  | x | x |  | x | 1 |  | 0
2 | Krmilnik - "KLIMA" - streha kontejnerja | x | x | x |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
3 | Krmilnik Siemens&balirna linija | x | x | x |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
4 | Krmilnik Siemens Trgalec | x | x | x |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
5 | Krmilnik Stiskalnica | x | x | x |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
6 | Frekvenčni regulatorji | x |  | x | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
7 | Komunikacija (6 kosov) |  |  |  |  | x | x |  | x | 1 |  | 0
8 | Poročilo o nepravilnostih | [8 empty] | 1 |  | 0
9 | Skupaj | [10 empty] | 0

## Kompostarna
Stolpec1 | Stolpec2
Objekt: | KOMPOSTARNA
Zap. št. | Električna oprema | Opis del
|  | Varnostna kopija APO | Baterija - stanje | Pregled priključnih sponk | Pregled hladilnih elementov | Preizkus delovanja aplikacije | Pregled komunikacije | Pregled delovanja posameznih komponent | Pregled tehnične dokumentacije | Št. pregledov (v kpl) = merska enota (ME) | Ponudbena vrednost na ME (v EUR brez DDV) | SKUPAJ (v EUR brez DDV)
1 | Center vodenja
| - PC-server 1 | x | x |  | x | x | x |  | x | 1 |  | 0
| - PC-client | x | x |  | x | x | x |  | x | 1 |  | 0
| - PC-server 2 | x | x |  | x | x | x |  | x | 1 |  | 0
| - PC-kamere za spremljenje proizvodnje | x | x |  | x | x | x |  | x | 1 |  | 0
| - PC-server za kamere | x | x |  | x | x | x |  | x | 1 |  | 0
| - PC-rezerva - za merjenje energije | x | x |  | x | x | x |  | x | 1 |  | 0
| - krmilnik Siemens S3xx - MC-01 | x | x | x |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
| - mrežne povezave - kamere | x |  | x |  | x | x |  | x | 1 |  | 0
| - mrežne povezave - Industrijska mreža | x |  | x |  | x | x |  | x | 1 |  | 0
| - Tiskalnik HP K8600 |  |  |  |  | x |  |  |  | 1 |  | 0
2 | Elektro prostor in okolica
| - krmilnik Siemens S3xx - QUIBC01 | x | x | x |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
| - krmilnik Siemens S3xx - QE02 - ventilatorji streha | x | x | x |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
| - krmilnik Siemens S3xx - QTM1- mlin Pagliari | x | x | x |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
| - krmilnik Siemens S3xx - QE03 - rafinacija | x | x | x |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
| - krmilnik Siemens S3xx - QE3.1 - rafinacija | x | x | x |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
| - neprekinjeno napajanje |  | x | x |  | x |  | x | x | 1 |  | 0
| - mrežne povezave - industrijska mreža | x |  | x |  | x | x |  | x | 1 |  | 0
3 | Okolica
| - sistem kamer za vodenje procesa (6 kosov) | x |  | x |  | x | x |  | x | 1 |  | 0
| -frekvečni regulatorji (19 kosov) | x |  | x | x | x | x |  | x | 1 |  | 0
| -mehki zagon (2 kosa) | x |  | x | x | x | x |  | x | 1 |  | 0
4 | Poročilo o nepravilnostih | [8 empty] | 1 |  | 0
5 | Skupaj | [10 empty] | 0

## MBO
Stolpec1 | Stolpec2
Objekt: | MBO
Zap. št. | Električna oprema | Opis del
|  | Varnostna kopija APO | Baterija - stanje | Pregled priključnih sponk | Pregled hladilnih elementov | Preizkus delovanja aplikacije | Pregled komunikacije | Pregled delovanja posameznih komponent | Pregled tehnične dokumentacije | Št. pregledov (v kpl) = merska enota (ME) | Ponudbena vrednost na ME (v EUR brez DDV) | SKUPAJ (v EUR brez DDV)
1 | Center vodenja MBO
| - PC-client | x | x |  | x | x | x |  | x | 1 |  | 0
| - PC-transport -Koling | x | x |  | x | x | x |  | x | 1 |  | 0
| - PC-kamere | x | x |  | x | x | x |  | x | 1 |  | 0
| - krmilnik Siemens S4xx - MC-02 | x | x | x |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
| - krmilnik Siemens S315 - MC-02 | x | x | x |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
| - krmilnik Siemens za SMS sporočila | x | x | x |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
| - mrežne povezave - Industrijska mreža |  |  | x |  | x | x |  | x | 1 |  | 0
| - wire less - komunikacija |  |  | x |  | x | x |  | x | 1 |  | 0
2 | Krmilniki v za posamezne sklope
| - krmilnik Siemens S3xx - QUIBC02 | x | x | x |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
| - krmilnik Siemens S3xx - QE06 - ventilatorji streha | x | x | x |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
| - krmilnik Siemens S3xx - QUIBC03 | x | x | x |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
| - krmilnik za klimo SYSTEMAIR | x | x | x |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
| - neprekinjeno napajanje |  | x | x |  | x |  | x | x | 1 |  | 0
3 | Izločanje embalaže (faza I )
| - krmilnik Siemens S315 - CC1 | x | x | x |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
4 | Fina rafinacija
| - krmilnik Siemens S3xx - QRF02 | x | x | x |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
| - zaslon na dotik - v hali - zgoraj | x |  | x |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
| - zaslon na dotik - v hali - spodaj | x |  | x |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
4 | Okolica
| - sistem kamer za vodenje procesa (15 kosov) | x |  | x |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
| - frekvečni regulatorji (35 kosov) | x |  | x | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
| - mehki zagon (2 kosa) | x |  | x | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
5 | Poročilo o nepravilnostih | [8 empty] | 1 |  | 0
6 | Skupaj | [10 empty] | 0

## Upravna zgradba RCERO
Objekt: | UPRAVNA ZGRADBA RCERO
Zap. št. | Električna oprema | Opis del
|  | Varnostna kopija APO | Baterija - stanje | Pregled priključnih sponk | Pregled hladilnih elementov | Preizkus delovanja aplikacije | Pregled komunikacije | Pregled tehnične dokumentacije | Št. pregledov (v kpl) = merska enota (ME) | Ponudbena vrednost na ME (v EUR brez DDV) | SKUPAJ (v EUR brez DDV)
1 | PC nadzorni - CNS | x | x |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
2 | Industrijska mreža - server - optika |  |  |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
3 | Javljanje napak - preko SMS | x |  |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
4 | UPS |  | x |  |  | x | x | x | 1 |  | 0
5 | Poročilo o nepravilnostih | [7 empty] | 1 |  | 0
6 | Skupaj | [9 empty] | 0

## Vhodna kontrola
Objekt: | VHODNA KONTROLA
Zap. št. | Električna oprema | Opis del
|  | Varnostna kopija APO | Baterija - stanje | Pregled priključnih sponk | Pregled hladilnih elementov | Preizkus delovanja aplikacije | Pregled komunikacije | Pregled tehnične dokumentacije | Št. pregledov (v kpl) = merska enota (ME) | Ponudbena vrednost na ME (v EUR brez DDV) | SKUPAJ (v EUR brez DDV)
1 | UPS |  | x | x |  | x |  | x | 1 |  | 0
2 | Krmilnik Siemens S1200 | x | x | x |  | x | x | x | 1 |  | 0
3 | Radarski merilnik višine (2 kosa) | x |  | x |  | x | x | x | 1 |  | 0
4 | Poročilo o nepravilnostih | [7 empty] | 1 |  | 0
5 | Skupaj | [9 empty] | 0

## Čistilna naprava RO
Objekt: | ČISTILNA NAPRAVA RO
Zap. št. | Elektro oprema | Opis del
|  | Varnostna kopija APO | Baterija - stanje | Pregled priključnih sponk | Pregled hladilnih elementov | Preizkus delovanja aplikacije | Pregled komunikacije | Pregled delovanja posameznih komponent | Pregled tehnične dokumentacije | Pregled zanesljivosti PC-ja | Št. pregledov (v kpl) = merska enota (ME) | Ponudbena vrednost na ME (v EUR brez DDV) | SKUPAJ (v EUR brez DDV)
1 | Krmilnik Siemens - razdelilec R | x | x | x |  | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
2 | Krmilnik Modikon - čistilna | x | x | x |  | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
3 | Poslovna mreža - optika |  |  | x |  | x |  |  |  |  | 1 |  | 0
4 | Industrijska mreža - optika |  |  | x |  | x |  |  |  |  | 1 |  | 0
5 | Nadzorni računalnik - čistilna | x | x | x |  | x | x |  | x |  | 1 |  | 0
6 | Poročilo o nepravilnostih | [9 empty] | 1 |  | 0
7 | Skupaj | [11 empty] | 0

## AVTOPRALNICA
Objekt: | AVTOPRALNICA
Zap. št. | Električna oprema | Opis del
|  | Varnostna kopija APO | Baterija - stanje | Pregled priključnih sponk | Pregled hladilnih elementov | Preizkus delovanja aplikacije | Pregled komunikacije | Pregled delovanja posameznih komponent | Pregled tehnične dokumentacije | Št. pregledov (v kpl) = merska enota (ME) | Ponudbena vrednost na ME (v EUR brez DDV) | SKUPAJ (v EUR brez DDV)
1 | Krmilnik Siemens | x | x | x |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
2 | Krmilnik "pranje" | x | x | x |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
3 | Komunikacija |  |  | x |  | x | x |  | x | 1 |  | 0
4 | Poročilo o nepravilnostih | [8 empty] | 1 |  | 0
5 | Skupaj | [10 empty] | 0

## Pranje koles
Objekt: | PRANJE KOLES
Zap. št. | Elektro oprema | Opis del
|  | Varnostna kopija APO | Baterija - stanje | Pregled priključnih sponk | Preizkus delovanja aplikacije | Pregled komunikacije | Pregled delovanja posameznih komponent | Pregled tehnične dokumentacije | Št. pregledov (v kpl) = merska enota (ME) | Ponudbena vrednost na ME (v EUR brez DDV) | SKUPAJ (v EUR brez DDV)
1 | Krmilnik Siemens 3xx | x | x | x | x |  | x | x | 1 |  | 0
2 | Poročilo o nepravilnostih | [7 empty] | 1 |  | 0
3 | Skupaj | [9 empty] | 0

## ČIV
Objekt: | ČRPALIŠČE IZCEDNIH VOD
Zap. št. | Elektro oprema | Opis del
|  | Varnostna kopija APO | Baterija - stanje | Pregled priključnih sponk | Preizkus delovanja aplikacije | Pregled komunikacije | Pregled delovanja posameznih komponent | Pregled tehnične dokumentacije | Št. pregledov (v kpl) = merska enota (ME) | Ponudbena vrednost na ME (v EUR brez DDV) | SKUPAJ (v EUR brez DDV)
1 | Krmilnik Siemens 3xx | x | x | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
2 | Krmilnik VILO | x |  | x | x |  | x | x | 1 |  | 0
3 | Komunikacija |  |  | x | x | x |  | x | 1 |  | 0
4 | Poročilo o nepravilnostih | [7 empty] | 1 |  | 0
5 | Skupaj | [9 empty] | 0

## BIV
Objekt: | BAZEN IZCEDNIH VOD
Zap. št. | Elektro oprema | Opis del
|  | Varnostna kopija APO | Baterija - stanje | Pregled priključnih sponk | Pregled hladilnih elementov | Preizkus delovanja aplikacije | Pregled komunikacije | Pregled delovanja posameznih komponent | Pregled tehnične dokumentacije | Št. pregledov (v kpl) = merska enota (ME) | Ponudbena vrednost na ME (v EUR brez DDV) | SKUPAJ (v EUR brez DDV)
1 | Krmilnik Siemens S3xx | x | x | x |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
2 | Komunikacija |  |  | x |  | x | x |  | x | 1 |  | 0
3 | Frekvenčni regulator | x |  | x | x | x |  | x | x | 1 |  | 0
4 | Poročilo o nepravilnostih | [8 empty] | 1 |  | 0
5 | Skupaj | [10 empty] | 0 | 5

## ČPV
Objekt: | ČRPALIŠČE POŽARNIH VOD
Zap. št. | Elektro oprema | Plan izvedbe del
|  | Varnostna kopija APO | Baterija - stanje | Pregled priključnih sponk | Pregled hladilnih elementov | Preizkus delovanja aplikacije | Pregled komunikacije | Pregled delovanja posameznih komponent | Pregled tehnične dokumentacije | Št. pregledov (v kpl) = merska enota (ME) | Ponudbena vrednost na ME (v EUR brez DDV) | SKUPAJ (v EUR brez DDV)
1 | Krmilnik Siemens MCC05/1 | x | x | x |  | x | x | x | x | 2 |  | 0
2 | Komunikacija |  |  | x |  | x | x |  | x | 2 |  | 0
3 | Frekvenčni regulator | x |  | x | x | x |  | x | x | 2 |  | 0
4 | Mehki zagon (5 kosov) | x |  | x | x | x |  | x | x | 2 |  | 0
5 | Poročilo o nepravilnostih | [8 empty] | 2 |  | 0
6 | Skupaj | [10 empty] | 0

## TRAFO - Glavna
Objekt: | TRANSFORMATORSKA POSTAJA II "GLAVNA"
Zap. št. | Elektro oprema | Opis del
|  | Varnostna kopija APO | Baterija - stanje | Pregled priključnih sponk | Preizkus delovanja aplikacije | Pregled komunikacije | Pregled delovanja posameznih komponent | Pregled tehnične dokumentacije | Št. pregledov (v kpl) = merska enota (ME) | Ponudbena vrednost na ME (v EUR brez DDV) | SKUPAJ (v EUR brez DDV)
1 | Krmilnik OMRON | x | x | x | x | x |  | x | 1 |  | 0
2 | Komunikacija |  |  | x | x | x |  | x | 1 |  | 0
3 | UPS |  | x | x | x |  | x | x | 1 |  | 0
4 | Poročilo o nepravilnostih | [7 empty] | 1 |  | 0
5 | Skupaj | [9 empty] | 0
Pregleda se samo NN del !!!

## TRAFO - RCERO
Objekt: | TRANSFORMATORSKA POSTAJA RCERO
Zap. št. | Elektro oprema | Opis del
|  | Varnostna kopija APO | Baterija - stanje | Pregled priključnih sponk | Pregled hladilnih elementov samo | Preizkus delovanja aplikacije | Pregled komunikacije | Pregled delovanja posameznih komponent | Pregled tehnične dokumentacije | Št. pregledov (v kpl) = merska enota (ME) | Ponudbena vrednost na ME (v EUR brez DDV) | SKUPAJ (v EUR brez DDV)
1 | Krmilnik OMRON | x | x | x |  | x | x | x | x | 1 |  | 0
2 | Komunikacija |  |  | x |  | x | x |  | x | 1 |  | 0
3 | UPS |  | x | x |  | x |  |  | x | 1 |  | 0
4 | Merilnik el. energije |  |  | x |  | x |  |  | x | 6 |  | 0
5 | Diesel Agregat |  |  | x |  | x |  | x | x | 1 |  | 0
6 | Poročilo o nepravilnostih | [8 empty] | 1 |  | 0
Legenda
Potreben pregled
Ni opravljen pregled
Opravljen pregled
7 | Skupaj | [10 empty] | 0
Pregleda se samo NN del !!!

## Hala bistabilizacije
Objekt: | HALA BISTABILIZACIJE IN KOMPSTARNA
Zap. št. | Elektro oprema | Opis del
|  | Varnostna kopija APO | Baterija - stanje | Pregled priključnih sponk | Preizkus delovanja aplikacije | Pregled komunikacije | Pregled delovanja posameznih komponent | Pregled tehnične dokumentacije | Št. pregledov (v kpl) = merska enota (ME) | Ponudbena vrednost na ME (v EUR brez DDV) | SKUPAJ (v EUR brez DDV)
1 | PC nadzorni | x | x | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
2 | Krmilnik Siemens | x | x | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
3 | Komunikacija |  |  | x | x | x |  | x | 1 |  | 0
4 | Frekvenčni regulatorji | x |  | x | x |  |  | x | 1 |  | 0
6 | Poročilo o nepravilnostih | [7 empty] | 1 |  | 0
7 | Skupaj | [9 empty] | 0

## Čistilna naprava nova
Objekt: | ČISTILNA NAPRAVA NOVA
Zap. št. | Elektro oprema | Opis del
|  | Varnostna kopija APO | Baterija - stanje | Pregled priključnih sponk | Preizkus delovanja aplikacije | Pregled komunikacije | Pregled delovanja posameznih komponent | Pregled tehnične dokumentacije | Št. pregledov (v kpl) = merska enota (ME) | Ponudbena vrednost na ME (v EUR brez DDV) | SKUPAJ (v EUR brez DDV)
1 | Krmilnik Siemens | x | x | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
2 | PC nadzorni | x | x |  | x | x |  | x | 1 |  | 0
3 | Komunikacija |  |  | x | x | x |  | x | 1 |  | 0
4 | Poročilo o nepravilnostih | [7 empty] | 1 |  | 0
5 | Skupaj | [9 empty] | 0

## Balirna naprava
Objekt: | BALIRNA NAPRAVA
Zap. št. | Elektro oprema | Opis del
|  | Varnostna kopija APO | Baterija - stanje | Pregled priključnih sponk | Preizkus delovanja aplikacije | Pregled komunikacije | Pregled delovanja posameznih komponent | Pregled tehnične dokumentacije | Št. pregledov (v kpl) = merska enota (ME) | Ponudbena vrednost na ME (v EUR brez DDV) | SKUPAJ (v EUR brez DDV)
1 | Krmilnik Microdata Mylog 100 | x | x | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
2 | Komunikacija Wire less |  |  | x | x | x |  | x | 1 |  | 0
3 | Krmilnik Siemens | x | x | x | x | x | x | x | 1 |  | 0
4 | Poročilo o nepravilnostih | [7 empty] | 1 |  | 0
5 | Skupaj | [9 empty] | 0

## Remont_letni
Objekt: | LETNI REMONT ELEKTRIČNE OPREME MOSTNIH DVIGAL BC 01_02_03
Poz. | Opis del | količina | EM | Cena/EM (€) brez DDV | Znesek (€) brez DDV
1. | Inkrementalni dajalniki, absolutni dajalniki | 18 | kpl |  | 0
- zamenjava ležajev
- zamenjava sklopk
- centriranje
- umerjanje
- pregled konektorjev za priključitev
- ponovno tesnenje
- zaščita konektorjev
2. | Pregled stikal na dvigalu in grabilcu | 18 | kpl |  | 0
- zamenjava kritičnih sponk
- pregled ožičenja,tesnenje uvodov,čiščenje,dezinfekcija
- ureditev kalibracijskih stikal
- zamenjava okvarjenih stikal ( predvideno )
3. | Kalibracija tehtnice | 6 | kpl |  | 0
- umerjanje ( 2 različni teži )
4. | Pregled el.mag.zavor in usmernikov | 18 | kpl |  | 0
5. | Pregled električnih razdelilcev na dvigalih | 3 | kpl |  | 0
- kontrola priklopov-sponk
- kontrola ključavnic
- kontrola uvodnic
- kontrola oznak kablov in posameznih žic
- kontrola stikal -senzorjev
- kontrola tesnenja
- slika notranjosti in zunanjosti
6. | Pregled el. motorjev na dvigalu in grabilcu | 30 | kpl |  | 0
- pregled stanja uvodnic
- pregled in zamenjava poškodovanih zaščitnih pokrovov
- pregled doz-omaric el. motorjev(glede vlage)
- meritev vseh porabnikov na dvigalu pod obremenitvijo-poročilo
- pregled nastavitev el. zaščit-poročilo
7. | Pregled končnih varnostnih stikal na dvigalih | 15 | kpl |  | 0
- nastavitve
- tesnenje
- preizkus delovanja( po potrebi zamenjava)
- izjava o izpravnosti(podpisana,štemplana)
8. | Pregled drsnih obročev in tehtalnih celic | 3 | kpl |  | 0
9. | Kontrola električnega razdelilca QIBC01_2_3 | 3 | kpl |  | 0
- pregled podnožja,relejev.sponk in kontaktorjev
- zamenjava poškodovanih, dotrajanih elementov in preizkus
- namestitev prozornega okna z odpiranjem na vrata 1
- zamenjava filtrov, čiščenje
10. | Pregled merilca višine na korcun | 3 | kpl |  | 0
- kontrola višine
11. | Pregled sirene in signalne svetilke | 3 | kpl |  | 0
- kontrola delovanja
12. | Pregled UPS naprav kompostarne -MBO_TPRCERO | 5 | kpl |  | 0
- kontrola delovanja
- kontrola tehnične dokumentacvije - ažuriranje
13. | Končno testiranje v živo - predvideno 8 ur na dvigalo | 3 | kpl |  | 0
- prisotnost vzdrževalca
- prisotnost programerja za krmilnike
- prisotnost programerja za nadzor ( WINCC )
- odprava morebitnih napak vsled programiranja
- | ponudbena cena storitve se obračuna po dejansko opravljenih urah, potrjenih s strani investitorja
- | morebitni vgrajeni material se obračuna po dejanskih količinah in cen, predhodno potrjenih s strani naročnika
14. | ZNESEK SKUPAJ |  | kpl. |  | 0
Remontna dela se opravljajo v času, ki jih določi naročnik in trajajo 14 dni v tekočem letu, ločeno za kompostrno in MBO
Za vsak posamezen sklop je potrebno izdelati kontrolni list, kateri naj vsebuje:
- oznaka elementa, sklop, el. razdelilec
- datum pregleda
- naziv podjetja
- serviser (čitljivo)
- podpis serviserja