## Rekapitulacija
Fekalna kanalizacija Vojnik - Arclin PZI
SKUPNA REKAPITULACIJA
1. | POPIS DEL FEKALNA KANALIZACIJA
1.1 | PREDDELA |  | 0
1.2 | ZEMELJSKA DELA |  | 0
1.3 | GRADBENA DELA |  | 0
1.4 | MONTERSKA DELA |  | 0
1.5 | ZAKLJUČNA DELA |  | 0
| NOVOZGRAJENA FEKALNA KANALIZACIJA SKUPAJ: |  | 0
| DDV | 22% | 0
| SKUPAJ |  | 0
OPOMBA: V postavkah del za izdelavo PID-a ponudnik upošteva tudi Izdelavo BCP obrazcev - banke cestnih podatkov skladno s Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest, evidencah in objektih na njih, za vse rekonstruirane ceste, kjer kanalizacija poteka v cesti.
OPOMBA: V postavkah del za pripravo in organizacijo gradbišča ponudnik upošteva tudi morebitne geodetske vzpostavitve mejnikov, ki so bili med gradnjo odstranjeni.

## Monterska - Meteorna (hidden)
4 | MONTERSKA DELA - Meteorna kanalizacija
št. | Opis del | količina | enota | centa/enoto | znesek
4.1 | Dobava in montaža polietilenskih kanalizaeijskih cevi MAPIKAN OD 800 SN8 (SIST EN 13476), kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jaške. |  | m
4.2 | Dobava in montaža polietilenskih kanalizaeijskih cevi MAPIKAN OD 630 SN8 (SIST EN 13476), kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jaške. |  | m
4.3 | Dobava in montaža polietilenskih kanalizaeijskih cevi MAPIKAN OD 500 SN8 (SIST EN 13476), kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jaške. |  | m
4.4 | Dobava in montaža polietilenskih kanalizaeijskih cevi MAPIKAN OD 400 SN8 (SIST EN 13476), kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jaške. |  | m
4.5 | Dobava in montaža polietilenskih kanalizaeijskih cevi MAPIKAN OD 315 SN8 (SIST EN 13476), kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jaške. |  | m
4.6 | Dobava in montaža polietilenskih kanalizaeijskih cevi MAPIKAN OD 250 SN8 (SIST EN 13476), kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jaške. |  | m
4.7 | Dobava in montaža gladkih polietilenskih kanalizaeijskih cevi PE d 160 mm (S10) SN8 (SIST EN 12666), kompletno z gumi tesnili, varjenjem na licu mesta in priključitvijo na jaške (požiralniške povezave). |  | m
4.8 | Dobava in montaža MAPIKAN loka 45o OD 630 mm SN8 vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na cevi (iztok iz lovilca mineralnih olj). |  | kos
4.9 | Dobava in montaža MAPIKAN odcepov 90o DN 500/160 mm SN8 vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na cevi (slepi priklop požiralniške povezave). |  | kos
4.10 | Dobava in montaža MAPIKAN odcepov 90o DN 400/160 mm SN8 vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na cevi (slepi priklop požiralniške povezave). |  | kos
4.11 | Dobava in montaža MAPIKAN odcepov 90o DN 315/160 mm SN8 vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na cevi (slepi priklop požiralniške povezave). |  | kos
4.12 | Dobava in montaža MAPIKAN odcepov 90o DN 250/160 mm SN8 vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na cevi (slepi priklop požiralniške povezave). |  | kos
4.13 | Dobava in montaža gladkih polietilenskih lokov 90o d1 60 mm SN8 vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na cevi (slepi priklop požiralniške povezave - prehod v vertikalo). |  | kos
4.14 | Dobava in montaža kompenzacijskih kosov diferenčnih posedkov OD 400 mm SN8 na iztoku iz umirejavlnih jaškov sistema PLUVIA. |  | kos
4.15 | Dobava in montaža kompenzacijskih kosov diferenčnih posedkov OD 630 mm SN8 na vtoku in iztoku iz lovilca minerlanih olj. |  | kos
4.16 | Pregled in čiscenje kanala pred izvedbo tlačnega poizkusa. |  | m
4.17 | Tlačni poizkus vodotesnosti položenih kanalizaeijskih cevi, po standardu EN1610. |  | m
4.18 | Pregled kanala s TV kamero. |  | m
4.19 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5% od vrednosti del. |  | %
SKUPAJ MONTERSKA DELA - Meteorna kanalizacija

## Fekalna
Fekalna kanalizacija Vojnik - Arclin PZI
1. | POPIS DEL FEKALNA KANALIZACIJA
R E K A P I T U L A C I J A
1.1. | PREDDELA |  |  |  | 0
1.2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.3. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
1.4. | MONTERSKA DELA |  |  |  | 0
1.5. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.1. | PREDDELA
št. | Opis del | količina | enota | centa/enoto | znesek
1.1.1. | Zakoličba osi profilov | 192.83 | m | 0 | 0
1.1.2. | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli na celotni trasi predvidene kanalizacije in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso predvidene kanalizacije in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. | 1 | kom | 0 | 0
1.1.3. | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov. | 192.83 | m | 0 | 0
1.1.4. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | 20 | kos | 0 | 0
1.1.5. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in označitev - vodovod, namakalni vod, elektrika, TK vod in meteorna kanalizacija. | 1 | kompl. | 0 | 0
1.1.6. | Nadzor pri gradnji kanala pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju: elektro, vodovod, javna razsvetljava in kanalizacije. | 16 | ur | 0 | 0
1.1.7. | Rušenje asfalta za kanalizacijo, v sloju debeline 10 cm, komplet z nakladanjem in odvozom na odlagališče na razdalji do 10 km. | 21 | m2 | 0 | 0
1.1.8. | Odstranitev obstoječe žične ograje pri objektu elektra skupaj s temelji na dolžini 40m | 40 | m | 0 | 0
1.1.9. | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. | 10% | % |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
Opomba;
1.2. | ZEMELJSKA DELA
št. | Opis del | količina | enota | centa/enoto | znesek
1.2.1. | Strojni in deloma ročni izkop jarkov za kanalizacijo v materilalu III-IV. ktg, širine do 1m, globine do 2,5 m, naklon brežin 60° z odmetom 1,0m od roba izkopa. | 320 | m3 | 0 | 0
1.2.2. | Strojni in deloma ročni izkop jarkov za kanalizacijo v materilalu III-IV. Ktg z OPAŽEM, globina nad 2,5 m. | 680 | m3 | 0 | 0
1.2.3. | Strojni in deloma ročni izkop za revizijske jaške v materilalu III.-IV. ktg, globine do 3m, naklon brežin 60° z odmetom 1,0m od roba izkopa. | 80 | m3 | 0 | 0
1.2.4. | Strojni odriv zgornje humusne plasti, deb 20 cm, na začasno deponijo | 230 | m3 | 0 | 0
1.2.5. | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg. na križanjih z ostalimi komunalnimi vodi z odmetom na rob gradbene jame. | 20 | ur | 0 | 0
1.2.6. | Planiranje dna kanalskega jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | 195 | m2 | 0 | 0
1.2.7. | Dobava in vgradnja drobljenca 4/8 mm za posteljico in obsip kanalizacijskih cevi do višine 30 cm nad temenom cevi, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po standardnem Prokterjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. | 160 | m3 | 0 | 0
1.2.8. | Obsip in zasip revizijskih jaškov hišnih priključkov in jarka z materialom iz začasne deponije. Komprimiranje v plasteh s planiranjem in stojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proktorjevem postopku. | 80 | m3 | 0 | 0
1.2.9. | Razplaniranje humusnega materiala iz začasne deponije ob trasi, ureditev zelenih površin, grabljanje kamenja ter sejanje s travnim semenom | 230 | m3 | 0 | 0
1.2.10. | Zasipavanje kanalskega jarka z izkopanim materialom, skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije, s komprimiranjem v slojih po 30 cm. | 680 | m3 | 0 | 0
1.2.11. | Opaževanje gradbene jame izkopa znotraj cestnega telesa širine 1 m, H < 3,6 m | 1100 | m2 | 0 | 0
1.2.12. | Nadomestitev starega asfalta z novim širine 2,5 m, debeline 10 cm. | 25 | m2 | 0 | 0
1.2.13. | Nakladanje odvečnega materilala in odvoz na krajevno deponijo oddaljeno do 10km, komplet z plačilom takse. | 320 | m3 | 0 | 0
1.2.14. | Ureditev in posip bankin po asfaltiranju ter uvaljanje š=0,5 m, L =5m | 1 | kpl | 0 | 0
1.2.15. | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. Obračun po potrditvi s strani nadzornika. | 10% | % |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
Opomba;
1.3. | GRADBENA DELA
št. | Opis del | količina | enota | centa/enoto | znesek
1.3.1. | Dobava in vgradnja AB revizijskega jaška DN1000 s konosnjo zaključitvijo na DN600 s PVC muldo, ki omogoča priklop PVC cevi 315 z mufno in tesnilom. .
| H < 2m | 1 | kos | 0 | 0
| 2 m< H >3 m | 3 | kos | 0 | 0
| H > 3 m | 3 | kos | 0 | 0
1.3.2. | Dobava in montaža okroglega LTŽ DN 600 nosilnosti 400 kN, odprtina za prezračevanje, komplet z izdelavo AB venca | 7 | kos | 0 | 0
1.3.3. | Izdelava AB posteljice iz betona C 25/30, za obetoniranje cevi v dolžini L=10m DN300, plast betona pod cevjo 10cm- obbetoniranje cevi in 10cm betona nad cevjo v širini 100 cm. | 7 | m3 | 0 | 0
1.3.4. | Izdelava priključka na AB jašek s kronskim vrtanjem DN 160, skupaj s tesnilom | 14 | kos | 0 | 0
1.3.5. | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. | 10% | % |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
Opomba;
1.4. | MONTERSKA DELA
št. | Opis del | količina | enota | centa/enoto | znesek
1.4.1. | Dobava in montaža PVC UKC kanalizacijskih cevi SN 8 kompletno z gumi tesnili, spojkami in priključitvijo na jaške.
| PVC UKC 315 SN 8 (5m) | 193 | m | 0 | 0
1.4.2. | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. | 10% | % |  | 0
| SKUPAJ MONTERSKA DELA |  |  |  | 0
Opomba;
1.5. | ZAKLJUČNA DELA
št. | Opis del | količina | enota | centa/enoto | znesek
1.5.1. | Priprava podlage za asfaltiranje, komplet z odkopom odvečnega materiala in odvozom na gradbiščnio deponijo, planiranje in valjanje zaključnega sloja +- 1 cm (6+3 cm). | 25 | m2 | 0 | 0
1.5.2. | Dobava in vgradnja asfalta (6+3cm) širine 2,5 m | 25 | m2 | 0 | 0
1.5.3. | Dobava in montaža žične ograje pri objektu elektra skupaj s temelji na dolžini 40m | 40 | m | 0 | 0
1.5.4. | Projektantski nadzor | 16 | ur | 0 | 0
1.5.5. | Geomehanski nadzor | 8 | ur | 0 | 0
1.5.6. | Tlačni preizsku kanalizacije in jaškov z izdelavo končnega poročila skladno s SIST EN 1610 z zrakom - postopek L | 192.83 | m | 0 | 0
1.5.7. | Čiščenje gradbišča po končani gradnji in čiščenje kanala. | 192.83 | m | 0 | 0
1.5.8. | Geodetski posnetek skupaj s snemanjem in TV kontrolo kanala in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI | 192.83 | m | 0 | 0
1.5.9. | Opravljanje nadzora s strani upravljalca komunalnih vodov obračun po dejanskih stroških | 24 | ur | 0 | 0
1.5.10. | Izdelava projekta PID za kanalizacijo | 1 | kos | 0 | 0
1.5.11. | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti del. | 10% | % |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
Opomba;